Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Млекопреработвателно предприятие”  с. Маноле, община Марица

Стопанисван от: „Млечни продукти” ООД гр. Пловдив, Община Пловдив

Дата на извършване на проверката: 13.05.2014 г. гр. Пловдив

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Атмосферен въздух

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД-118/12.05.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

Основен предмет на дейност – производство на млечни продукти–сирене, кашкавал, кисело мляко, масло,извара  и др. В момента в предприятието се преработват около 30 т./ден  сурово мляко при капацитет на мощностите 60т/ден.

1.Цели  на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда, както и по спазване изискванията на ЗОПОЕЩ

2.При проверката са проверени:

- Пречиствателна станция за биологично пречистване на битови и производствени отпадъчни води

- Хладилни инсталации към камери за готова продукция

- Инсталация за ледена вода

- Склад за химикали и опасни отпадъци

- Котелна централа с 2 бр. водогрейни котли

- площадки за временно съхранение на отпадъците на мястото на образуването

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент  „Въздух”

За производствени нужди  се използва котелна централа с два броя котли, работещи с природен газ. За извършената промяна във вида на използваното гориво, операторът е  уведомил РИОСВ с писмо с вх. № 1999/02.08.2013 г. За период по голям от две календарни години не са представени пред РИОСВ резултати от СПИ. При проверката са представени протоколи от изпитване за проведени   на 29.08.2013 г. СПИ. Резултатите не са докладвани пред РИОСВ по реда и начина определен в Глава 5 от Наредба №6/1999г.

На площадката се експлоатират хладилни инсталации работещи с  флуорирани парникови газове  и озоноразрушаващи вещества, попадащи в обхвата на Регламенти на ЕО № 842/2006 и 1005/2009. Дружеството поддържа досиета за всички инсталации.  Извършват се периодични проверки за херметичност от фирма „Стенли - Фриго” ЕООД, чиито служители притежават документ за квалификация издаден от ББКМV. Последната извършена проверка на всички съоръжения е на 08.11.2014 г.

3.2. По компонент  „Води” / отпадъчни/  - От дейността на обекта се формират битово- фекални и производствени отпадъчни води. Отпадъчните води заустват в р. Черна. „Млечни продукти”ООД гр. Пловдив, притежава  Разрешително за ползване на водена обект за заустване на отпадъчни води във воден обект № 33150013/2009 год.  издадено от БД УВИБР – център - Пловдив с краен срок 18.02.2014г. С писмо с вх.№ ПВОЗ-01-44/18.11.2013г. дружеството е подало заявление в БДУВ за продължаване срока на разрешителното.  За пречистване на отпадъчните води от дейността на обекта, на площадката е изградено  локално пречиствателно съоръжение за физико-химично и биологично пречистване. Със средства осигурени по ОП за развитие на селските райони – мярка 123 през 2012 год. е извършена подмяна на част от технологичното оборудване на изграденото пречиствателно съоръжение с цел да се постигне по-добро качество на пречистване на отпадъчната вода. Отпадъчните води са заустени в р. Черна в две точки – охлаждащи и смесен поток битови и производствени. В момента на проверката ЛПСОВ работи. Количеството на заустваната отпадъчна вода не се измерва. Не беше представена декларация и платежен документа за заплатена за 2013г. такса за заустване. Дружеството провежда собствен мониторинг  само на смесения поток отпадъчни води след ЛПСОВ. Изпитването е извършено от „Л и К” на „В и К” ЕООД. Не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни ограничения. Не се изпълнява предвидения в РЗ собствен мониторинг на охлаждащите води. При огледа, извършен на реката в точките на заустване не се установиха следи от замърсяване. Дружеството не е представило доклад за изпълнение на условията в РЗ за 2013 год. в срок до 31.03.2014 г.

3.3 Фактор „Отпадъци” – при  дейността си дружеството генерира производствени и опасни отпадъци, за които се представиха:

- заверени работни листове за класификация на отпадъците

- актуални договори за предаване на образуваните отпадъци с „Полигруп” ООД, „Валд-95” ООД, ЕТ „Гергана- Н. Трифонова”

Дружеството предлага на своите клиенти продукцията си в опаковки, за което се представи анекс към Договор № Д-378-К-01/01.12.2004г за поемане на задължение  по оползотворяване на отпадъците от опаковки сключен на 01.01.2014г с „Екобулпак” АД гр. София.

При проверката не са представени

- заверени от директора на РИОСВ - Пловдив отчетни книги по реда на Наредба № 2/2013г. за реда и образците по които се представя информация за дейностите по отпадъци

- вътрешно - фирмена спецификация по Приложение №12 към чл.10 ал.1 от Наредба за определяне реда и размера на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

- месечни справки – декларации за периода от 01.01.2014 г. до 30.04.2014 г. за пуснатите на пазара опаковки и размера на продуктовата такса по Приложение №13 към чл. 1 ал.3 от горе цитираната наредба

При направения обход на площадката  се установи, че дружеството е организирало разделно събиране на формираните отпадъци.

Обектът  попада в обхвата на ЗОПОЕЩ, а именно Приложение №1 т.3 и т.4 към чл.3 т. 1 от цитирания закон.

По т.3 – фирмата притежава РВ и е в процедура по продължаване срока на РЗ, издадени от БДУВ ИБР - Пловдив.С уведомление с вх. № 2000675 от 25.02.2013 г. фирмата е подала информация в МОСВ за включване в публичния регистър на операторите извършващи дейности по Приложение 1 от ЗОПОЕЩ.

По т. 4- на площадката на обекта се съхраняват химични вещества и смеси. От страна на оператора е изготвена собствена оценка  за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива. В оценката не са предвидени превантивни и оздравителни мерки, съответно не са  остойностени.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се актуализира собствена оценка за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени такива, съгласно изискванията на приложение 3 на Наредба 1 (ДВ бр. 96/2008). В оценката да се включат превантивните и оздравителни мерки,  както и  минималният размер на разходите за  изпълнението им.  Оценката да се  представи пред РИОСВ

- Да се представят пред РИОСВ - Пловдив  резултатите от проведения СПИ с доклад по чл. 39 ал.2 от Наредба №6/1999 г.

- Да се представят пред РИОСВ - Пловдив  изброените в т. 3,1; 3,2 и 3,3 документи от констативната част на протокола

- Да се представи копие от платежен документ за заплатена такса за заустване за 2013 г. съгласно срока в РЗ

Отговорник по изпълнение на направените предписания в срок е управителят на „Млечни продукти” ООД гр. Пловдив.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното  несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Утвърдил:

ТАМЕР БЕЙСИМОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив