Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Розоварна“ с.Сърнегор, община Брезово

Стопанисван от: „П и П“ ООД гр. Пловидв

Дата на извършване на проверката: 27.05.2019г.

Основание за проверката: Заповед № РД - 116/02.05.2019 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2019 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закон за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух  и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Основен предмет на дейност – производство и преработка на етерично-маслени култури. При проверката се констатира, че дестилационните апарати са в работен режим, като се извършва производство на розово масло.

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

2.1. Компонент „Води“ /отпадъчни/ - Обектът се водоснабдява с вода от водопроводната мрежа на селото и от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Дружеството  притежава договор с „ВиК“ ЕООД и разрешително за водовземане, издадено от БД ИБР-Пловдив. От дейността на обекта се формират производствени води от дестилационните апарати, които след отделяне на отработения розов цвят се събират в резервоар  изграден от камък и бетон. Посредством изграден по утвърден проект от Община Брезово, поливен водопровод водите се отвеждат и заустват в 5 бр. земно насипни лагуни, разположени на собствен терен от 9дка., на отстояние около 1,5 км. от розоварната. При извършен оглед на р.Дълбокото дере, както и на терена при лагуните не се консатира заустване на отпадъчни води. Отпадъчните води от охлаждане се събират и ползват оборотно.

2.2. Компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Химични вещества и смеси“ и управление на риска – за извършване на основната си дейност, дружеството експлоатира котел ПКМ-4, работещ с дизелово гориво. Извършвани са собствени  периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух  от неподвижен източник ПКМ4, резултатите  от които са представени в РИОСВ-Пловдив  с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/1999год. с вх. № О-1509/09.05.2018год. РИОСВ-Пловдив е извършила оценка на представения доклад за извършените  СПИ през м. април 2018год. Резултатите показват спазване на НДЕ по измерваните показатели, съгласно Наредба №1/ 2005год.
На обекта се съхранява течно гориво-дизел в резервоар с вместимост 16м3. Доставчик е „Салина 7“ ЕООД. Представен е информационен лист за безопасност на използваното гориво  с производител „Инса ойл“ ООД.

На обекта се произвеждат розово масло, лавандулово масло, масло от маточина в количества под 1т/год.

2.3. Екологична отговорност – Дружеството извършва дейност попадаща в приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване  и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/, а именно водовземане от повърхностен воден обект. При проверката е представена оценка за възможните случаи на причинени екологични щети. Предвидени са мерки за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени щети. Предвидените мерки са остойностени. Дестилацията на рози се извършва чрез  хидродестилиране. Дружеството използва собствени имоти за съхранение  на отпадъчните води в земно насипни лагуни.

3.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

1.Да се представи в РИОСВ-Пловдив  информация по чл.11 и чл.12 от   Наредба № 6 /1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух  от обекти с неподвижни източници /ДВ бр.31 от 1999год. с посл. изм. и допълн./

2.Да се изпълни чл.31,ал.1,т.2 от Наредба № 6 /1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух  от обекти с неподвиж-ни източници /ДВ бр.31 от 1999год. с посл. изм. и допълн./:

- да се извършат СПИ на концентрациите  на вредни вещества  в отпадъчните газове, изпускани от неподвижни източници котли ПКМ-4 и ПКМ-1,6, като резултатите се  представят в РИОСВ-Пловдив с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба № 6 /1999г.

Посочени са срокове за изпълненние на предписанията и отговорно лице.

4.Съответствие, последващ контрол -

Утвърдил:

Димитър Димитров

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив