Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 25.10.2011 г. проверка  на  обект Винарска Изба гр. Перущица,   стопанисвана от ф-ма „Пълдин” АД  гр. Перущица, кв. „Пастуша”.

На основание Заповед РД - 213 / 03.10.2011 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2011 год. на  21.10.2011 г. е извършена комплексна проверка на обект предприятие за производство и стабилизиране на вино в гр. Перущица,   Обл. Пловдив

Собственик на обекта е ф-ма „Пълдин” АД  гр. Перущица, кв. „Пастуша”.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.
 2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност – производство и стабилизиране на вино

Проверени са:

- Цех за бутилиране на вино

- Паро-котелна инсталация

- Площадка за съхранение на отпадъци

- Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1 По фактор «Химични вещества» В обекта не се употребяват натриев хипохлорид. За лабораторни нужди се използват в малки количества солна киселина и натриева основа. Представени са Информационни листи за безопасност.

3.2 По компонент „Екологична отговорност” Дружеството попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008г.), а именно т. 2, 3 и 4 от приложение № 1 към чл. 3 т. 1 (по Закона за водите , по Закона за управление на отпадъците и по ЗЗВВХВП)

Ф-ма „Пълдин” АД не е включен в публичния регистър на операторите, които извършват дейност по прилож. № 1 от ЗОПОЕЩ. Не е изготвена собствена оценка  за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени такива, съгласно Наредба № 1/2008г. за вида на оздравителните и превантивни мерки в предвидените случаи по ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите на тяхното изпълнение. /ДВ, бр. 96/2008г/

3.2. По компонент  „Води”   - Дружеството притежава  Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води издадено от БД гр. Пловдив. Дружеството изпълнява заложените в разрешителното изисквания. Не е монтирано измервателно устройство за отчитане на количествата заустени отпадъчни води.

3.3.Фактор „отпадъци” –  Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците /ДВ, бр. 86/2003г. изм. и доп. бр. 33/2011г./  издадено от РИОСВ-Пловдив. Изпълняват се условията поставени в цитираното Разрешение.

Компонент „Въздух”

За производствените нужди  има изграден водогреен котел. Имат план за собствен мониторинг на емисии в атмосферния въздух. Извършено е измерване на емисиите в атмосферния въздух. В термично отделение   се ползва хладилна инсталация съдържаща хлаадилен агент R 407 C.

Директор на РИОСВ- Пловдив

...................................................

/инж. Валя Атанасова/