ДО ДИРЕКТОРА

НА Р И О С В

ГР.ПЛОВДИВ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

За инвестиционно намерение

От „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД

Гр.София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131 285 259

/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пъленен пощенски адрес: гр.София ул.”Адам Мицкевич”№ 4А

Телефон, факс и e-mail; 02/925-94-95 , e-mail sofia@citygas.bg

Управител или изп. директор на фирмата-инвеститор:Д-р инж. Александър Кожухаров

Уважаеми г-н Директор,

Уведомяваме Ви, че фирма „Ситигаз България” ЕАД, има следното инфрастуктурно инвестиционно предложение:

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Обект:„Газснабдяване на община Раковски” и Обект:„Газснабдяване на община Марица ”, с подобекти : Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за захранване на  Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Стряма за захранване селищно образование „Високо технологичен парк ” в землища на с.Калековец и имоти с променено предназаначение в землището на с.Стряма и с.Калековец и бъдеща ГРМ на с.Калековец . Диаметър на газопровода от Ф160 мм до ф32 мм , материал РЕ 100 и  дължина на газопровода с отклоненията  L~ 15 500 m.

Инвестиционното предложение е за ново строителство дейности и технологии съгласно изискванията на раздел І и ІІІ от глава шеста на „Закона за опазване на околната среда”.

/посочва се характера на инвест.предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна на произв.дейност, съгл.изискванията на раздел І и ІІ от глава шеста на Закона за опазване на околната среда/ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., срок на действие на предложението/

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Разпределителните газопроводи служат за транспортиране по затворена ситема на природен газ. Капацитета на газопровода ще Qn – 5 500 nm3/h, с годишна консумация от Qn – 3 000 хnm3/год. Диаметър на газопровода от Ф160 мм до ф32 мм , материал РЕ 100 и  дължина на газопровода с отклоненията  L~ 15 500 m.

Газопроводите и техните отклонения се полагат подземно по селскостопански пътища извън урбанизираната територия, и в улици в градски условия и служи за транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи. Не се налага изграждане на допълнителна инфраструктура. Строителството се извършва по класически метод, изкоп на траншея с дълбочина до 1 метър и широчина от 0.5 метра. Изкопните работи са в обхвата на сервитута на газопровода, който е ивица от 2 метра и се разполага в обхвата на селскостопансите пътища или пътна мрежа (улици). Преминаването под републиканска пътна мрежа, реки и канали се извършва без изкопно – чрез хоризонтален сондаж.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение има връзка с изградената ГРМ на инд.зона Раковски в землище на с.Стряма за който има изадено Решение № ПВ-117-ПР/2006г.; Решение № ПВ-45-ПР/2016г.; Решение № ПВ-15-ЕО/2019г. на РИОСВ Пловдив  и Разрешение за ползване № СТ 05-1531/11.12.2019г. на ДНСК.  Началото на газопровода започва от В1 от съществуващ разпределителния газопровод Ф160 мм, РЕ 100 от ГРМ на инд.зона Раковски 6 в ПИ 105.318 землище с.Стряма, община Раковски. Разработването на ПУП-ПП и работни проекти за газопровода извън урбанизираната территория ще се съобразят с устройствените схеми и планове по трасето (охранителни вододайни зони ако има такива, пресичания на пътна инфрастуктура, пресичания на водни обекти и др.) Строителството на газопровода сеизвършва в изпълнение на лицензия на «Ситигаз България» - ЕАД, издадена съгласно ЗЕ.

Органи отговорни за одобряването на инвестиционното предложение:

- по ЗООС – РИОСВ Пловдив;

- по ЗУТ – Общинска администрация община Раковски и община Марица, след съгласуване на ПУП-ПП иРП с експлоатационни дружества и контролни органи (РЗИ; ОПУ; Басейнова дирекция и др.)

4. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение обхваща землища на с.Стряма, община Раковски и землища на с.калековец, община Марица област Пловдив.  Географските координати на предложението са дадени в Приложение към уведомлението, както и трасето на газопровода. Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване на обекти от културното наследство, няма да има трансгранично въздействие и не се налага промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Газопровода ще пресече река Стряма, чрез хоризонтален сондаж,  без да се  разрушават  дигите или съоръжения на реката. Съгласно разпоредбите на закона за водите, проектът ща бъде съгласуван с басейнова дирекция ИБР-Пловдив.

Отклонението от разпределителният газопровд основно ще премине през полски пътища в извън урбанизираната територия, пресича единични напоителни канали и частни земеделски земи.

С инвестиционното предложение няма да се промени съществуващата пътна инфраструктура.

Допълнителна площ за временни дейности по време на строителството не е необходима.

Предвид географското разположение и предмета на дейност на разглеждания обект, не се очаква въздействие с трансграничен характер по време на изграждане и/ или експлоатацията му.

На Възложителя е известно наличието на елементи на Националната Екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG 0000429 „Река Стряма“.

С реализацията на инвестиционното предложение не се предполагат промени по отношение на структурата и динамиката на популациите на растителните и животински видове в района.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За строителството и експлоатацичта на газопроводите не се налага изграждане на обслужващи помещения и не се предвижда изграждане на водоснабдителна инсталация, използване на подземни или повърхностни води. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения или инфрастуктура за обслужване на газопровода.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не е необходимо предприемане на мерки за ограничаване на емисии, предвидени в Закон за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр.14/20.02.2015г./, а по скоро ще се намалят емисиите от финни прахови частици с използването на екологично горива (природан газ).

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се планира постоянно съхранение на отпадъци на строителната площадка.

Не се очаква да се генерират строителни отпадъци, притежаващи опасни свойства. Обектът не може да се охарактеризира като замърсена площадка и не попада в обхвата на Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3 от Наредба за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

В процеса на строителство

При изпълнение на строително-монтажните работи по трасето на газопровода ще се емитира незначително количество прах основно при изкопните работи в сервитутната ивица на газопровода (в рамките на селскостопанските пътища), депонирането на хумусния слой и след това при възстановяването на терена, като концентрацията му до голяма степен ще зависи от сезона, през който ще се извършват строителните дейности, климатичните и метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото натоварване. За намаляване на концентрацията на прах в атмосферата ще се предприемат мерки по оросяване на земните маси.

При експлоатация

В процеса на експлоатация не се очаква замърсяване на околната среда. Природен газ, който преминава през газоразпределителната мрежа няма контакти с въздуха, а от там и възможността за въздействие върху него. При нормална работа на газоразпределителната мрежа връзка няма да има отделяния на газообразни и аерозолни замърсители.

8. Отпадъчни води:(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Процеса на експлоатация на газопроводите не е свързано с използване на вода. Съпътстващите съоръжения мрежата –ГРП; ГЗРТ, кранови възли не се нуждаят от оперативен обслужващ персонал. Поддръжката на съоръженията се извършва чрез регулярни обходи по трасето на газопроводите и ежемесечни посещения на площадката за крановите възли; ГРТ и  ГЗРТ за отчитане показанията на измервателните уреди. Именно поради тези обстоятелства отпада необходимостта от постоянното присъствие на пресонал, съответно постоянното потребление на вода за питейни и битови нужди.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

За инвестиционното намерение не са налични опасни вещества включени в приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. , изм. и доп.).

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за Биологичното разнообразие.

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната /съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

Дата…………………………

УВЕДОМИТЕЛ:……………………………

инж.Ясен Христозов