ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ -ПЛОВДИВ.. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение. А. ЙОВЧЕВ. УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,. Уведомяваме Ви, че А. Йовчев има следното инвестиционно предложение: промяна предназначение на земеделска земя за обект: жилищно строителство. Характеристика на инвестиционното предложение:. - Резюме на предложението Процедура промяна предназначение за обект “Жилищно строителство” - 8 бр. УПИ. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:. Предвижда се изработване на ПУП-ПРЗ за жилищно строителство, като от имота се обособяват 8 броя УПИ за жилищно строителство, в които ще се изгражда по една жилищна сграда с РЗП от около 200кв.м.. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Границите на имотите от изток , запад и север са застроени и незастроени имоти с променено предназначение за жилищни нужди; от юг- полски път.. 4. Местоположение:. (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура). Проектната територия представлява поземлен имот с ПИ № 06447.29.258, м.“Често Ореше -Череши“ по КК на с.Брестник, Община „Родопи“, област Пловдив. Не засяга обекти на културно наследство. Имотът е възможно да бъде електрифициран, по схема за външно електроснабдяване, съгласувана с експлоатационното предприятие. Поради отдалечеността на имота от водоснабдителната и канализационна системи , експлоатирани от „ВиК” ЕООД-Пловдив, не може да се осигури питейна вода за имота и заустване на отпадните води, затова проектантското предложение за водоснабдяването на обекта за други и противопожарни нужди се предвижда да се осъществи чрез собствени водоизточници-сондажни кладенци, разположени във всеки имот с местоположение съгласно ситуацията, които в следваща фаза на проектиране ще се окомплектоват с помпено-хидрофорна група. Предлаганата схема за водоснабдяване включва проучване за сондажния кладенец във всяко УПИ, пробен сондаж за установяване дълбочината за водовземане /до 10м./ на необходимото водно количество, като процедурата се извършва от правоспособни лица, след уведомление от Възложителя на Басейнова дирекция-район Източнобеломорски . Водата от водоизточника ще се ползва за други нужди: /собствени хигиенни нужди / измиване, захранване на баня, кухня, тоалетна. За питейни нужди собственика на имота ще си осигурява бутилирана минерална или трапезна вода. Отпадните битови води от сградите във всяко УПИ, посредством канализационна мрежа от PVC тръби Ø 160 ще постъпват в локални съоръжения –водоплътни безоточни ями, разположени на 3м. от имотна граница, съгласно ЗУТ, от които при напълване водите ще се извозват в ПСОВ Пловдив със специализиран транспорт. Дъждовните води от сградите и прилежащите терени ще се отвеждат повърхностно и ще бъдат предмет на част “Вертикална планировка“ в следваща фаза на проектиране.. 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови). Водоснабдяването на обекта се предвижда да се осъществи чрез собствен водоизточник-сондажен кладенец. В района няма изградена канализационна мрежа. Заустването на отпадните битови води ще се реализира в локална пречиствателна станция. Пречистените след локалните ПСОВ до втора категория приемник битови води ще се съхраняват в пластмасови резервоари с обем от 5 до 10м3. Събраните води ще се използват през летния сезон за напояване на зелените площи, а през зимния период при напълване, водите ще се извозват в ПСОВ Пловдив със специализиран транспорт. Дъждовните води ще се отвеждат повърхностно. 6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:. не се очакват емисии вредни вещества във въздуха по замърсители. 7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:. От обекта се генерират само битови отпадъци, които инвеститора извозва до най-близкият контейнер за смет. Предвидено по време на строителството е извозване на строителните отпадъци до депо за такива.. 8. Отпадъчни води:. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.). В района няма изградена канализационна мрежа. Заустването на отпадните битови води ще се реализира в локална пречиствателна станция. Пречистените след локалните ПСОВ до втора категория приемник битови води ще се съхраняват в пластмасови резервоари с обем от 5 до 10м3. Събраните води ще се използват през летния сезон за напояване на зелените площи, а през зимния период при напълване, водите ще се извозват в ПСОВ Пловдив със специализиран транспорт. Дъждовните води ще се отвеждат повърхностно. 9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:. (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях). Не се очакват опасни химични вещества на площадката . ............................................................................................................................................................ І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване). Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):. Прилагам:. 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.. 3. Други документи по преценка на уведомителя:. 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;. 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.. 4. Електронен носител – 1 бр.. Дата: ........................................................; Уведомител: …………………………………. (подпис).