ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на “Централа за производство на биогаз от суроватка, цвик и отпадъчни (битово-фекални) води“, ул. „5-та“ №1, с. Домлян, община Карлово, област Пловдив, собственост на „Полидей – 2“ ООД, гр. Карлово

На основание План за контролната дейност за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-29/20.02.2018 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 15.03.2018 г. на “Централа за производство на биогаз от суроватка, цвик и отпадъчни (битово-фекални) води“, ул. „5-та“ 1, с. Домлян, община Карлово, област Пловдив, собственост на „Полидей – 2“ ООД, гр. Карлово.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда; Закона за управление на отпадъците и под законовите му нормативни актове; Закона за чистотата на атмосферния въздух и под законовите му нормативни актове; Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и под законовите му нормативни актове; Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и под законовите му нормативни актове; Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и под законовите му нормативни актове; Закона за защита от шума в околната среда и под законовите му нормативни актове.

Проверени инсталации:

• Инсталация за производство на биогаз чрез анаеробно разграждане.

Течните отпадъци от мандрата, постъпват в резервоар, като посредством помпа, преминават през сито за отделяне на твърдите отпадъци. Отпадните води преминават през система за аеробно обезмасляване, по гравитачен път, постъпва в буферен резервоар.

Производството на биогаза е посредством анаеробно разграждане в два реактора. Биогазът от инсталацията се отвежда до котелна инсталация, като при необходимост (авариен режим) е изграден факел за изгаряне на биогаза.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Фактор „Отпадъци“:

Дейността на дружеството, относно биогаз инсталацията, подлежи на изпълнение на изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.  Операторът притежава издаден регистрационен документ №09-РД-605-00 от 24.11.2017 г. от Директора на РИОСВ – Пловдив за дейности R 3 и R 12, за отпадъци с кодове 02 05 01, 02 05 02 и 02 05 99.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците.

В момента на проверката не се представиха отчетни книги  по Приложение №1 и Приложение №4, заверени от директора на РИОСВ – Пловдив от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Не се представиха договори за предаване на образуваните от дейността производствени отпадъци.

В момента на проверката не се представи разписка или входящ номер на изпратен в ИАОС годишен отчет по управление на отпадъците за 2017 г.

- Компонент  „Въздух “:

Полученият биогаз от  “Централата за производство на биогаз от суроватка, цвик и отпадъчни (битово-фекални) води“ се изгаря в котел ВК – с мощност 1MW, производство на „Котлостроене“ АД гр. София. За изпусканите емисии на вредни вещества от неподвижен източник в атмосферният въздух са представени протоколи от измерените емисии с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба №6/1998 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 31 от 1999 г.). резултатите показват спазване на емисионните норми (НДЕ) поставени в Приложение №7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Измерванията са проведени през месец Януари 2018 г.

- Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и управление на риска“:

Дейността на централите не е свързана с употребата на опасни химични вещества, включени в Приложение №3 на ЗООС.

- Фактор „Екологична отговорност“:

Операторът, извършва дейности попадащи в Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр. 43 от 2008 г.). На площадката се извършват дейности по съхранение на опасни химични вещества и смеси. За дейностите по третиране на отпадъци в “Централа за производство на биогаз от суроватка, цвик и отпадъчни (битово-фекални) води“ с. Домлян, „Полидей – 2“ ООД притежава регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. При проверката не беше представена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха и за случаи на причинени екологични щети.

- Фактор „Шум“:

Производствената площадка на обекта не граничи пряко с жилищни сгради. От страна на „Полидей – 2“ ООД е планувано провеждане на собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от обекта. Резултатите от проведените измервания ще бъдат представени с доклад пред РИОСВ – Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

За установените  несъответствия с нормативната база  са дадени  следните предписания:

- Да се представи в РИОСВ – Пловдив, собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени екологични щети, със съдържание съгласно Приложение №1 към Наредба №1 от 2008 г.(обн.ДВ. бр. 96 от 2008 г.).

Срок за изпълнение на предписанието: 30.03.2018 г.

Отговорен за изпълнение на даденото предписание е                     управителя  на „Полидей – 2“ ООД

- Да се представят за заверка отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 заверени от Директора на РИОСВ – Пловдив, от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Срок за изпълнение на предписанието: 26.03.2018 г.

Отговорен за изпълнение на даденото предписание е управителя  на „Полидей – 2“ ООД.

- Да се представят в РИОСВ – Пловдив копия от договорите за предаване на образуваните производствени отпадъци, както и копие на изпратения в ИАОС годишен отчет по управление на отпадъците за 2017 г.

Срок за изпълнение на предписанието: 26.03.2018 г.

Отговорен за изпълнение на даденото предписание е управителя  на „Полидей – 2“ ООД.

- Съответствие, последващ контрол: