Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 16.10.2014г. проверка  на  обект “Предприятие за млекопреработка“,    собственост   на      “Полидей-2“ ООД, находящо се в  с. Домлян, ул. “10-та“ №8,  Община Карлово, Област Пловдив на основание Заповед № РД - 248/ 16.10.2014 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ - План за контролната дейност на инспекцията през 2014г.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност в обекта е преработка на мляко .

Извършен е обход на обекта и проверка на място на следните дейности:

- Площадки за съхранение на отпадъците

- Производствени помещения

- Локална пречиствателна станция

3.  Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По Компонент “Управление на отпадъците“

При направения обход на площадката се установи, че от дейността на дружеството се формират производствени и опасни отпадъци, за които е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците.

Създадени са условия за съхранение на формираните от дейността отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства.

Представени са писмени договори сключени с лица, на които се предават формираните от дейността отпадъци, притежаващи съответните разрешителни документи.

Към момента на проверка се установи, че дружеството  води отчетност на формираните от дейността отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №1 /ДВ бр. 51 от 2014г./

Дружеството пуска на пазара на територията на Р. България опаковани стоки, за което притежава договор №Д-147-К-01 за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки, сключен на 01.10.2004г. с организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки „Екобулпак” АД.

При проверката  са представиха следните документи:

- Месечна справка декларация за пуснатите на пазара опаковки, съгласно  приложение №13 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Наредбата) за период 01.01.2013г. – 30.09.2014г.

- Вътрешно фирмена спецификация, съгласно приложение №12 от Наредбата за 2013г. и 2014г.

- Отчет за пуснатите на пазара опаковки, подаван към „Екобулпак” АД.

- Платежни документи удостоверяващи заплащане на дължимото лицензионно възнаграждение за период 01.01.2013г. – 30.09.2014г.

3.2 Компонент  „Води“

Дружеството формира от производството на млечни продукти производствени отпадъчни води, които заедно с битово-фекалните се пречистват в локална пречиствателна станция намираща се на площадката на обекта. За заустваните пречистени отпадъчни води дружеството притежава разрешително №33140153 от 22.07.2003г., продължено на 22.05.2006г., изменено на 09.10.2009г., продължено с решение №572 от 19.02.2009г., изменено с решение №РР-1811 от 30.10.2013г., последно изменено с решение №1942 от 16.05.2014г. и служебно изменение с решение №РР1962 от 20.06.2014г., издадено от Басейнова Дирекция – Пловдив. Дружеството изпълнява заложените в разрешителното за заустване условия, провежда собствен мониторинг за заустените пречиствани отпадъчни води, както и провежда собствен мониторинг в река Домлянска на 100м. преди и 100 м. след точката на заустване. Резултатите от проведения собствен мониторинг са представени в РИОСВ-Пловдив. Изпитваните параметри отговорят на заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Дружеството е изпълнило задължението си по чл.48, ал.1, т.12, като е представило доклад по изпълнение на заложените условия в разрешителното за заустване. При настоящата проверка се констатира, че пречиствателното съоръжение работи и няма заустване на отпадъчни води във водоприемника на р. Домлянска. За заустените отпадъчни водни количества, дружеството е монтирало разходомерно устройство. Предстои пломбирането му от Басейнова Дирекция - Пловдив. Материалите негодни за консумация или преработка /суроватка/ се предават на лицензирани животновъдни ферми, като се представени документи за това.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

Не са дадени предписания.

Утвърдил:.................................

г-н Тамер Бейсимов

Директор на регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив