РЕШЕНИЕ № ПВ –107-ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) / ДВ.бр.91 /2002 год./; чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на когенерационна биогаз инсталация с 1 MW топлинна мощност и 1 MW електрическа мощност, използваща растителни и животински отпадъци”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ XIV- 770, землище на гр. Стамболийски, община Стамболийски.

Възложител:  „Микра- 83” ЕООД, гр. Стамболийски.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Обектът ще се изгради в поземлен имот с площ 23,575 дка, нает от Възложителя. Инсталацията ще използва, като входна суровина основно силажна царевица, силажно тритикале, люцерна и други сходни земеделски суровини и отпадъци (сено, зеленчукови стебла и др) с общо количество около 23 400т/годишно, а в по-късен етап и оборски тор. Когенераторът ще е с инсталирана електрическа мощност от 999 кW и топлинна мощност от 1038 кW. Биогазът ще се получава посредством анаеробно, под въздействието на метанови бактерии, разграждане в главен ферментатор с обем 3500 куб.м.

За бъдещия обект ще се използва наличната инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна– Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до обекта ще се осъществява от съществуващ общински път, с който имота граничи.

Водоснабдяване– Захранването с вода за питейни, технологични и противопожарни нужди ще се осъществява от наличен площадков водопровод и съществуващи на площадката сондажни кладенци.

Заустване на отпадните води от битово- фекален характер- в площадкова канализация. Предвижда се отпадъчните води от ферментацията да се събират в резервоар за остатъци от ферментация, които ще бъдат част от технологичния затворен цикъл, като по този начин няма да се изпускат производствени отпадъчни води в канализацията на площадката.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 3, буква “a“ от Приложение № 2 на ЗООС  и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG0000578 “Река Марица”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение, предвижда изграждане на:

- Клетки за съхранение на биомасата- стоманобетонови

- Смесителен бункер- подвижно технологично съоръжение за раздробяване на биомасата и транспортиране до резервоарите за зреене на субстанциите .

- Ферментатор- топлоизолиран, газо- и водонепроницаем монолитен стоманобетонов резервоар, състоящ се от разположен отвън главен ферментатор и разположен отвътре допълнителен ферментатор с бетонов покрив. Технологията за получаване на биогаза се предвижда да е без употреба на вода, а именно суха метанизация. Остатъчни продукти от ферментация ще са вода и обезмирисен и обеззаразен биологичен тор.

- Система за подържане на температура подходяща за ферментацията- серпентини от тръби от неръждаема стомана поддържащи температура от 55°С във ферментатора. За затопляне на резервоарите ще се използва отпадната топлина от когенератора.

- Резервоар за съхранение на естествен тор- надземен стоманобетонов резервоар с вместимост  около 4100 куб.м, покрит с полиетиленово покритие, съхраняващ остатъка след ферментация (обезмирисен и обеззаразен естествен био тор), който периодично ще се извозва за наторяване.

- Заграждение на газовия резервоар- Монолитен бетонов резервоар с лек ламаринен покрив

- Помпен разпределителен център

- Когенератор- газов двигател с вътрешно горене, куплиран с електрогенератор. Част от произведената електрическа енергия ще захранва собствените нужди на технологичната линия от електроенергия и част от нея ще постъпва в електроразпределителната мрежа. Произведената топлинна енергия ще се използва за собствени нужди- за изсушаване на входящата суровина, загряване във ферментаторите, отопление и битова гореща вода.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Обектът ще бъде изграден в урегулиран поземлен имот, отреден за производствени и складови дейности (на територията на бившето предприятие „Витамина”). Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на обвързването на площадката със съществуващата техническа инфраструктура.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвиденият начин на обработка на възобновяемите източници не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000578 “Река Марица”, тъй като намерението ще се осъществи върху съществуваща урбанизирана територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 5082/05.09.2013г. РЗИ- Пловдив е потвърдила  липсата на здравен риск при реализиране на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кмета на Община Стамболийски, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996г).  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп.) емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба № 6  (ДВ бр.31/1999 год.).

- Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се изпълнят  изискванията на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), относно оползотворяването на биомасата и да се сключат договори с доставчиците на отпадъчна биомаса в съответствие със ЗУО.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                                   04.10.2013г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив