РЕШЕНИЕ № ПВ –2-ПР/2014 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) / ДВ.бр.91 /2002 год./; чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЗАМЕСТВАЩА  МОЩНОСТ ЗА ГОРЕЩА ВОДА С НОМИНАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ ОТ 30 ДО 40 МВт“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: имот № 56784.536.74, гр. Пловдив

Възложител:   „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Обектът ще се изгради в собствен имот на Възложителя. Като част от инвестиционната програма на Дружеството, с цел оптимизация на производството и подобряване на технико-икономическите и екологични показатели на инсталацията се предвижда заместване на съществуващ водогреен котел с нова котелна инсталация за гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 до 40 МВт. Инсталацията ще използва като основно гориво – природен газ, а като резервно – промишлен газьол. Новата инсталация ще бъде оборудвана със собствен модул за водоподготовка включващ и деаератор.

За бъдещия обект ще се използва наличната инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до обекта ще се осъществява от съществуваща улица, с който имота граничи.

Водоснабдяване – Захранването с вода за питейни, технологични и противопожарни нужди ще се осъществява от наличен водопровод и съществуващи сондажни кладенци.

Заустване на отпадните води от битово- фекален характер- в площадкова канализация.

ЕВН България Топлофикация“ ЕАД има сключен договор за доставка на природен газ с „Булгаргаз“, обезпечаващ и отоплителна централа „Пловдив – Юг.

Захранването с електроенергия на новия котел е предвидено да се извърши от съществуващите на площадката електрозахранващи съоръжения.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 3, буква “a“ от Приложение № 2 на ЗООС  и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG0000578 “Река Марица”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение представлява замяна на съществуваща топлинна мощност – ВК №1 (с мощност 31 MW) предвидена за извеждане от експлоатация, с горивна мощност от съвременен тип с по- добри технологични параметри и по-висок КПД. За нуждите на новият котел се предвижда да бъде построена едноетажна сграда. Сградата ще е сглобяема, със стоманобетонови колони, ферми и панели и е от I-ва степен на огнеустойчивост. По своя обем сградата е на един етаж с приблизителни размери 60м х 20м и височина 9м. над терена без сутерен, като сградата завършва с плосък покрив с наклон от 3% и бордове от всички страни. Работата на новата инсталация за гореща вода в ОЦ „Пловдив – Юг“ е предвидено да става на два отделни кръга свързани чрез топлообменници, съгласно технологичната (топлинна) схема. Средна годишна натовареност – 1200 експлоатационни часа, Средно годишно производство на топлинна енергия – 19 300 MWh, Планиран годишен разход на основно гориво (природен газ) – 2 185 730 Nm3 природен газ.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Обектът ще бъде изграден в урегулиран поземлен имот, на площадката на отоплителна централа „Пловдив – Юг“ в Южна индустриална зона на град Пловдив. Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на обвързването на площадката със съществуващата техническа инфраструктура.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвидената технологична схема на работа  не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000578 “Река Марица”, тъй като намерението ще се осъществи върху  урбанизирана територия, извън границите на зоната, без изграждане на допълнителна инфраструктура.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 48/07.01.2014г. РЗИ- Пловдив е потвърдила  липсата на здравен риск при реализиране на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Пловдивви район „Южен“, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996г).  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп.) емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба № 6  (ДВ бр.31/1999 год.).

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Напомняме Ви, че след влизането в сила на настоящето Решение е необходимо да се подаде информация за планираната промяна до МОСВ (чл. 125, ал.1, от ЗООС), съгласно Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни( ДВ бр. 97 от 2009г.).

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                               14.01.2014г.

Директор на  РИОСВ – Пловдив