РЕШЕНИЕ №  ПВ – 65 -ПР/2011 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание:  чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(НУРИОСПППИППЦОЗЗ) и представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Създаване на биологична овощна градина-ябълки, с капково напояване, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: Имоти № 35300.3.18, 35300.3.21, 35300.3.23,  35300.3.20,  35300.3.122,  35300.3.115,  35300.3.10,  35300.3.156,  35300.3.157,  35300.3.158,  35300.3.114, землище  с. Калековец, община Марица,

Възложител: К.Кънчев - гр. Пловдив, ул. „Трапезица” №19,

Характеристика на инвестиционното предложение: С проекта за капково напояване ще се изгради една модерна напоителна система на ябълкова градина с обща площ от 119,198 дка. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху най-близката защитена зона „Река Стряма” с код BG 0000429. Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 1, буква “в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии : обем, производителност , мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда , както и риск от инциденти:

Системата за капково напояване се състои от следните функционални групи: главен команден възел, тръбна мрежа, междумрежово оборудване, вътремрежово оборудване и помпена станция.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности. Реализацията не е свързана с промяна на съществуващата  пътна инфраструктура.

- Водоснабдяването на системата ще се осъществи от новоизграден сондажен кладенец

- При реализацията  на предложението не се очаква  замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- С писмо изх. № РД-11-80/08.06.2011г. Басейнова дирекция ИБР-Пловдив е потвърдила  допустимостта на инвестиционното предложение

- Не се очаква изхвърлянето на емисии замърсяващи атмосферния въздух, както и повишаване на шумовите нива в района.

- С писмо изх. №  4344/06.07.2011г. РЗИ - Пловдив е потвърдила съгласието си с      реализирането  на инвестиционното предложение.

II.Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района :

Имоти в масив 3, землище  с. Калековец, община Марица,

Качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района няма да бъдат засегнати.

III.Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията ще бъде ограничено в рамките на имотите и няма връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

- Възложителят е уведомил засегнатото население чрез обява във вестник, както и Кметовете на Общината и селото за своето инвестиционно предложение. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

............................                                                                      15.07.2011г.

Димитър Димитров

За Директор на  РИОСВ – Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ  РД-186/25.02.2010г.