РЕШЕНИЕ № ПВ –89-ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) / ДВ.бр.91 /2002 год./; чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на централа за комбинирано производство на електрическа енергия с мощност до 1400 кВт и топлинна енергия с мощност до 1820 кВт, чрез термична газификация на биоразградими фракции”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ І-364 и УПИ ІІ-364,  землището на с. Бегово, община Калояново.

Възложител: „ФИНИКС БИОГАЗ” ООД,  гр. Пловдив

Характеристика на инвестиционното предложение:

Обектът ще се изгради на разгъната застроена площ 924 кв.м. в поземлени имоти  с обща площ 2064 кв.м, собственост на Възложителя. Като първичен енергоносител ще се използват дървесни отпадъци, отпадъци от маслобойни (слънчогледови люспи) и отпадъци от селското стопанство (слама и други растителни отпадъци). Централата ще се състои от 7 броя модулни инсталации всяка с електрическа мощност 200 кВт и топлинна мощност 260 кВт.

За бъдещия обект ще се използват налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна– Бъдещият обект е транспортно обезпечен и липсва необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обекта ще се осигури чрез съществуващ  общински път.

Водоснабдяване –  Захранването на площадката с технологична и противопожарна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод чрез изграждане на външно отклонение. Заустването на отпадните води от битово - фекален характер -  във водоплътна,  изгребна яма.

Електрозахранване - съгласно становище на „ЕВН България Електроразпределение” АД от нов трафопост, ситуиран в границите на имота.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 3, буква “a“ от Приложение № 2 на ЗООС  и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП   не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG 0000429 “Река Стряма”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с РМС № 122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

За нуждите на централата се предвижда строителство на нова, едноетажна сграда с бетонов фундамент и метална конструкция, включваща производствена част с площ около 840 кв.м и битово- административна с площ около 75 кв.м.

Инвестиционното предложение ще използва следната технологията на производство:

1. Дървесните отпадъци ще се раздробяват и сушат в ротационна сушилня. Получената смес от дървесни трици, талаш и парченца дървесина с големина до 3 см ще се явява изходен материал за захранване на инсталациите за производство на електро и топлоенергия.

2. Чрез транспортни ленти дървесните частици ще се разтоварват в бункери, от които посредством шнекове ще се прехвърлят в зареждащите устройства на инсталациите.

3. Инсталациите за производство на електро и топлоенергия ще са 7 броя, модулни, напълно самостоятелни машини, представляващи метални контейнери, в които са поместени всички необходими машини, съоръжения, инсталации и КИП. Процесите, които ще се извършват в тях са:

- процес на газификация (изгаряне при ниско температурна пиролиза), при което се получават газове съдържащи предимно въглероден окис, въглероден двуокис и вода.

- електрическо пречистване на газа (реформиране), при което се получава синтетичен газ, съдържащ предимно въглероден окис и водород.

- охлаждане  и почистване на газа.

- изгаряне на газа в двигател с вътрешно горене, който е съединен с генератор, произвеждащ електрически ток. Произведената електрическа енергия се предвижда да бъде подадена в електропреносната мрежа, а топлинната енергия ще се използва за предварително подсушаване на биомасата, получаване на топла вода за битови нужди и отопление на помещенията. Всяка инсталация ще има собствена двигател- генераторна група, което я прави самостоятелна производствена единица.

Отделената при работата на системата дървесна пепел ще се събира в  метален транспортен контейнер и ще се извозва от площадката.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвиденият начин на обработка на възобновяемите източници не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000429 “Река Стряма”, тъй като намерението ще се осъществи върху съществуваща урбанизирана територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 3356/11.06.2013г. РЗИ- Пловдив не е изразила конкретни възражения, относно възникването на здравен риск.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Калояново и кметство с. Бегово, както и засегнатото население чрез обяви във вестник и  на информационно табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996г).  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп.) емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба № 6  (ДВ бр.31/1999 год.).

- Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се изпълнят  изискванията на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), относно оползотворяването на биомасата и да се сключат договори с доставчиците на отпадъчна биомаса в съответствие със ЗУО.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                                      23.08.2013г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив