ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  «СКФ Берингс България» ЕАД,

гр. Сопот, ул. «Иван Вазов» №1

На основание План за контролната дейност през 2014 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-64/26.03.1014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 08.04.2014г.  е извършена проверка на обект на „СКФ Берингс България” ЕАД, Бизнес единица - Калофер.

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Обектът на „СКФ Берингс България” ЕАД е разположен в гр. Калофер, Индустриална зона. Основната дейност е производство на каучукови уплътнения, метални компоненти и съпътстващи спомагателни дейности. Дейността се извършва в производствени цехове с обособени участъци за отделните етапи на процеса.

Извършена е проверка на:

- котелно помещение;

- пречиствателна станция за отпадъчни води;

- площадки за временно съхранение на отпадъци, формирани в обекта;

- производствени помещения и складови площи;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент « Въздух»

На площадката на Бизнес единица Калофер се експлоатират технологични и горивни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  Изпускащите устройства, към които се явяват неподвижни източници на емисии в атмосферата, съгласно определението дадено в §1, т.7 от Наредба № 1/2005 г. Неподвижните източници са оборудвани с пробовземни точки, утвърдени по реда определен в чл 11, ал.2 от Наредба № 6/99 г. /ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп./

За производствени нужди се експлоатира котелно помещение с 2 бр. котли, работещи с дизелово гориво.

В изпълнение на задълженията, свързани с провеждане на собствени периодични измервания, от страна на оператора се провеждат собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух на технологичните и горивни източници. Резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив по реда определен в Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г. и посл. изм. и доп.). Не са констатирани превишения на нормите за допустими емисии на  всички измервани показатели. През м. март 2014 са проведени собствени периодични измервания по реда на глава пета от Наредба № 6/99 г., като резултатите са представени пред РИОСВ-Пловдив с доклад с изх. № 006/04.04.2014 г.

За съоръженията, попадащи в обхвата на наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 и Регламент /ЕО/ № 1005/2009 г., се извършват ежегодно проверки за херметичност, водят се досиета и се представя информация пред РИОСВ-Пловдив – годишен отчет по приложение № 6 към чл 11 и чл. 36,  в определения срок.

- Компонент «Води»

Дружеството притежава Разрешително за заустване № 300258/06.02.2004 г., продължено с Решение № 468/11.11.2008 г. издадени от БД-УВИБР-Пловдив, съгласно което отпадъчните води след пречистване се заустват в р. Тунджа. За пречистване на отпадъчните води са изградени локални пречиствателни съоръжения за битови и производствени води. Във връзка с промяна на точката на заустване на битовите води е подадено Заявление с вх. № ПВО-01-55/14.12.2012 г. в БД-УВИБР-Пловдив, за промяна на действащото разрешително за заустване.

Количеството на отпадъчните води не се измерва. При проверката е представен платежен документ за заплатена такса за заустване за 2013 г., за  разрешено водно количество.

Представен е доклад за изпълнение на условията, съгласно чл. 174, ал. 5 от Закона за водите.

От страна на оператора се провежда собствен мониторинг, съгласно плана в разрешителното за заустване. В протоколи от изпитване с №№ 360-ОВ/02.09.2013 г. и 306-ОВ/17.07.2013 г. е установено превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на изследваните показатели, съгласно разрешителното.

При проверката, в присъствие на представител на Дружеството, е взета водна проба от пункт № 2 – на изход на локалното пречиствателно съоръжение за производствени води и пункт № 1 - БФВ от точката на заустване в р. Тунджа.

Пунктовете за мониторинг не са обозначени трайно, както и не е осигурен достъп до пункт № 1.

- Фактор «Отпадъци»

От дейността в обекта се образуват производствени и опасни отпадъци – метални отпадъци, отработени масла, абсорбенти,утайки, съдържащи метали, отпадъци от опаковки, каучук и др.  При проверката се установи, че са обособени места и съдове за събиране и временното им съхранение, обозначени със съответния код и наименование, съгласно Наредба № 3/2004 г. Местата се поддържат в добро състояние.

При проверката са представени следните документи, изискващи се от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове:

- Отчетни книги за образуваните в обекта отпадъци, изготвени съгласно Наредба № 2/2013 г. и заверени от директора на РИОСВ-Пловдив. Книгите се водят редовно за отпадъци с код 12 01 09*, 07 02 99 и 12 01 01 за отпадъци с код – 20 01 21*, 12 01 07*, 11 01 08*, 15 02 02*, 15 01 01 и 15 01 02-книгите на се водят редовно, а за отпадъци  с код 13 02 05*, 12 01 18*, 16 06 01*, 14 06 03* и 20 01 35* не се водят, тъй като те не се образуват в обекта.

- Идентификационни документи по приложение № 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 2/2013 г., за предаване на опасни отпадъци.

- Заповед по чл. 8, ал.2, т.5 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ /ДВ бр. 53/2012 г./ за лица, отговорни за безопасното управление на опасните отпадъци.

- Договори с юридически лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, на които се предават отпадъците.

При проверката не се представиха работни листове за класификация на образуваните отпадъци в обекта, изготвени съгласно Наредба № 3/2004 г. и утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

За отстраняване на констатираните несъответствия с нормативната база по околна среда са дадени следните предписания:

- Да се представят пред РИОСВ-Пловдив, утвърдени  работни листове за класификация на образуваните в обекта производствени и опасни отпадъците, изготвени съгласно Наредба № 3/2004 г. Срок за изпълнение 15.04.2014 г.

- Да се обозначат пунктовете за мониторинг на отпадъчни води с трайна маркировак. Срок за изпълнение 08.05.2014 г.

- Да се осигури възможност за вземане на проби след пречистване  битовите води на площадката на дружеството, като се изгради шахта или друго техническо съоръжение. Срок за изпълнение 08.05.2014 г.

Отговорен за изпълнение на всички предписания е изпълнителният директор на „СКФ Берингс България“ ЕАД.

V. Съответствие, последващ контрол

Във връзка с дадените предписания се предвижда в обекта да се извърши последващ контрол.