Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 07.10.2011 г. проверка  на  обект „СЕЛТ” ООД гр. Пловдив, пл. „Шахбазян” № 3 ,

На основание Заповед РД - 204 / 26.09.2011 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2011 год. на  07.10.2011 г. е извършена комплексна проверка на обект производствен цех за бои и лакове” с. Браниполе, Общ. Родопи, Обл. Пловдив

Собственик на обекта е „СЕЛТ” ООД гр. Пловдив, пл. „Шахбазян” № 3 ,

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност – производство на бои и лакове посредством физическо смесване на компонентите

Проверени са:

- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и ревизионна шахта за мониторинг на отпадъчни води от дейността на обекта

- площадки за съхранение на опасни и неопасни отпадъци

- склад за готова продукция

- склад за изходни суровини

- цех „лакобояджийски”

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1 По фактор «Химични вещества» Представен е инвентаризационен списък на употребяваните и съхранявани от дружеството вещества и смеси. Представени са информационни листи за безопасност (ИЛБ) на изходните суровини и продуктите произведени от «СЕЛТ» ООД изготвени съгласно чл. 31 на Регламент 1907/2006г. и Регламент 1272/2008г.

Суровините се съхраняват в заводски опаковки в сухо складово помещение съгласно условията за съхранение, посочени в ИЛБ.

Готовите продукти се съхраняват в отделен склад в опаковки от 0.7 кг. До 25 кг. Представени са документи от доставчици и производители на изходните суровини употребявани от дружеството..

Извършена е предварителна регистрация на същите.

3.2 По компонент „Екологична отговорност” Дружеството попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008г.), а именно т. 2 и 3 от приложение № 1 към чл. 3 т. 1 (по Закона за водите , по Закона за управление на отпадъците и по ЗЗВВХВП)

„СЕЛТ” ООД е включен в публичния регистър на операторите, които извършват дейност по прилож. № 1 от ЗОПОЕЩ-уведомление вх. № 26-00-1996 от 09.06.2009г.

При проверката беше представена актуализирана от 13.07.2011 г. собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени такива съгл.Наредба № 1/2008г. (ДВ., бр. 96/2008г)

Дружеството е издало Заповед от 13.07.2011г. за запознаване на личния състав със изготвената собствена оценка.

3.2. По компонент  „Води”   - Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води № 33740093 от 29.06.2011г. издадено то БД-ИБР-Пловдив.

На площадката се формират отпадъчни води с битово-фекален характер, охлаждащи и дъждовни, условно чисти отпадъчни води, които съгласно разрешително след ЛПСОВ заустват във втора категория водоприемник ГОК „Марковски колектор” . Представен е договор № 146/05.10.2011г. с акредитирана лаборатория за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води.

3.3.Фактор отпадъци – Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-260-00/02.08.2011 год. и Решение № 09-ДО-260-01 от 20.08.2009г. за изменение и/или допълнение  валидно до 20.08.2014 г. издадено от РИОСВ- Пловдив за формираните от дейността отпадъци. На площадката на обекта има определени места и осигурени съдове за съхранение на генерираните от дейността отпадъци в зависимост от вид,  състав и свойства.   Представени са отчетните книги за отделните по кодове отпадъци. При проверката  бяха представени договори с лицензирани фирми за предаване на генерираните отпадъци от дейността за по нататъшно оползотворяване или обезвреждане.

Компонент „Въздух”

Извърши се проверка по изпълнение на изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите от ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  .(ДВ., бр. 20/2007г. изм. и доп.)

Проверено беше етикирането на опаковки от 0.7 кг.; 0.8 кг.; 1.5 кг.; 3.0 кг.; 5.0 кг.; 15.0 кг. 25.0 кг. Всички проверени опаковки бяха етикирани съгласно изискванията на чл. 5  от Наредбата.

Директор на РИОСВ- Пловдив ...................................................

инж. Валя Атанасова