ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г. издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци

В периода от 25.09.2013г. до 27.09.2013г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.66/2013г.),  Заповед №РД-236/18.09.2013г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2013г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източно-беломорски район -гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително № 380-Н0/2009г., издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);

- Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 4.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за сепариране.

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 22.09.2012г. до 27.09.2013г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2-Инсталации, обхванати от това разрешителното ;

- Условие № 3-Обхват;

- Условие № 4-Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5-Управление на околната среда

- Условие № 6-Тълкуване;

- Условие № 7-Уведомяване;

- Условие № 8-Използване на ресурси;

- Условие № 9-Емисии в атмосферата;

- Условие № 10-Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11-Управление на отпадъците;

- Условие № 12-Шум;

- Условие № 13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14-Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15-Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2-Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от 18.05.2010г. за дейностите по стопанисване на ˝Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ˝ в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №380-Н0/2009г. с „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД, гр.Пловдив.

Условие №4-Капацитет на инсталациите

Изградена е и се експлоатира само Клетка №1. Представено е Разрешение за строеж от 02.11.2011г., издадено от Община Раковски за Клетка №2-ІІ етап. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително.

Условие №5-Управление на околната среда

Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран списък от 17.01.2012г. Представени са Програми за обучение за 2012г. и 2013г. и Протоколи от проведените обучения-8 броя за 2012г. и 8 броя до 26.09.2013г. Представен е списък на всички необходими инструкции от 7.01.2013г., изискани с комплексното разрешително. Не е извършвана актуализация на инструкции.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварии.

Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която се уточнени дейностите по: определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; определени са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.; определени са начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; определени са сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; определени са причините, довели до аварията и предприетите коригиращи действия; определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определен списъка на персонала и редовната му актуализация (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Представени са протоколи от техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на пожарогасители от 10.04.2012г. и от 15.06.2012г.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 28.03.2013г.

Условие №6.Тълкуване

Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване

Не са констатирани несъответствия. За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания.

Условие 8.Използване на ресурси:

Използване на вода

Изграден е тръбен кладенец, разположен на производствената площадка. Представено е Разрешително за водоползване от 20.02.2013г. Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди за 2012г. и до 31.08.2013г. Не са констатирани превишения на количеството вода за производствени нужди за тон преработен отпадък и тон депониран отпадък.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на производствените площадки, основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 27.09.2013г.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 27.09.2013г.

-Методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, попадащи в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Представени са ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 27.09.2013г. със записи за използвано годишно количество вода за 2012г., месечно количество вода за производствени нужди за тон преработен отпадък и тон депониран отпадък за 2012г. и до 31.08.2013г.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в настоящото разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 27.09.2013г.

Енергия

Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон третиран отпадък.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на биофилтърната група към Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, рециркулационната помпа в ретензионния басейн и битовата сграда с кантар към Депо за неопасни отпадъци, основни консуматори на електроенергия. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 27.09.2013г.

-Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия. Представени са ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 27.09.2013г. със записи за годишна консумация на електроенергия за 2012г., месечно количество електроенергия за производствени нужди за тон третиран отпадък, годишна консумация за тон третиран отпадък за 2012г. и до 31.08.2013г.

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 13.09.2013г.

Съхранение

Не са констатирани несъответствия при съхранението на получения компост за 2012г. и до 27.09.2013г.

Условие 9. Емисии в атмосферата:

Работа на пречиствателното оборудване

Не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-един брой циклон-сепаратор от пневматичен транспорт, един брой циклон за пречистване на отпадъчните газове към денситометрична маса и 7 броя биофилтри към инсталацията за биологично разграждане по закрит способ. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага: Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Представени е Дневник със записи за 2012г. и до 26.09.2013г. за контролираните параметри намиращ се на „Пулт за управление“, ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 26.09.2013г.

Емисии от точкови източници

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства Комин 1 и Комин 2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1 и К2 е с честота на измерване веднъж на две години. Представени са протоколи от собствени периодични измервания за двете изпускащи устройства от 27.02.2013г. и от 30.06.2013г. Представен в РИОСВ-Пловдив Доклади за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) от 22.04.2013г. и 16.07.2013г.

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени 2 броя Доклади за съответствие до 26.09.2013г. Не са констатирани несъответствия.

„Депо за неопасни отпадъци”

Изградени са и се експлоатира само Клетка №1 и Газов кладенец №1. Изминали са две години от експлоатацията на депото, запълнени са два броя работни хоризонти и съгласно условията в Комплексното разрешително и до момента на проверката са извършени Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изхода на Газов кладенец №1 за месеците май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2012г. и за всеки месец до месец август включително за 2013г. Не са констатирани несъответствия.

Неорганизирани емисии

Не са констатирани несъответствия. Потенциалните източници на неорганизирани емисии от дейността на Предприятието се отделят от рампата за разтоварване, приемния бункер, биофилтрите, депото (от повърхността на всяка клетка до запълването им). За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността на Клетка 1 е изградена оросителна система, която в момента на проверката работи. Извършва се запръстяване на работния участък, като последното запръстяване е извършено на 28.08.2013г.

Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни Доклади за съответствие-12 броя за 2012г. и 8 броя до 26.09.2013г.

Интензивно миришещи вещества

Отпадъчните газове от „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” се отвеждат за пречистване в 7 броя биофилтри. От проверка на място на 26.09.2013г. е извършено обследване за разпространение на миризми, като към момента на проверката метеорологичната обстановка се характеризира с наличие на западен вятър със скорост 9.7 кm/h, сухо и слънчево време. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката. Не са постъпвали сигнали за миризми за 2012г.

На 06.08.2013г. е постъпил сигнал в РИОСВ-Пловдив на „Зелен телефон“ за наличие на неприятни миризми от „ДНО и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“. На 14.08.2013г. е извършена проверка, съвместно с представители на оператора, при която не е констатирано наличие на неприятни миризми извън границите на производствената площадка;

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). Представен Дневник за определяне разпространението на неприятни миризми по границата на производствената площадка със записи за 2012г. и до 26.09.2013г.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Производствени отпадъчни води

Работа на пречиствателното оборудване

Не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения - каломаслоуловител (за отпадъчни води от автомивката и навеса за обслужваща техника), два броя пясъкозадържателя (за поток излужващи течности), ПСБФВ за битово - фекални води и води от измиване на производствената площадка. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилагат се Инструкция за Поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Представени са ежемесечни Доклади за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените такива за 2012г. и до 27.09.2013г.

Не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води отпадъчни води след каломаслоуловителите от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води зауствани в р.Сребра (II категория водоприемник). От извършена проверка на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-936/2012г. на МОСВ, за периода от 31.08.2012г. до 27.09.2013г. не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано с Протокол за проверка от 19.03.2013г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място извършена на 27.09.2013г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 27.09.2013г.

За „Депо за неопасни отпадъци”

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени са ежемесечни записи от проверки за 2012г. и до 31.08.2013г. Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води от клетка №1 и от резервоар №1 (от камери №1до №8), №10-1025/16.07.12г., резервоар №2 (от камери от №9 до №16). Представени са Протоколи от изпитване за второ шестмесечие на 2012г. и първо шестмесечие на 2013г.

Битово-фекални отпадъчни води

Не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води отпадъчни води след каломаслоуловителите от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води зауствани в р. Сребра (II категория водоприемник). От извършена проверка на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-936/2012г. на МОСВ, за периода от 31.08.2012г. до 27.09.2013г. не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано с Протокол за проверка №0001586/19.03.2013г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място извършена на 27.09.2013г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 27.09.2013г.

Дъждовни води-Извършва се предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на дъждовни води, преди смесването им с пречистените производствени отпадъчни води, с честота на пробовземане един път на тримесечие. Представени са Протоколи от изпитване първо и трето тримесечие на 2012г. За втори и четвърто тримесечие на 2012г. и първо, второ и трето тримесечие на 2013г. не е извършено пробонабиране и анализ поради липса на вода в ревизионна шахта за дъждовни води.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Представени 2 броя Доклади за съответствие за 2012г.

- Документиране и докладване

- Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2012г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия.

Условие 11.Управление на отпадъците

###### Образуване на отпадъци-Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък до 31.08.2013г.

Събиране и приемане на отпадъците

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ

Не са констатирани несъответствия. Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците от производствената дейност с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са дванадесет броя записи и доклади за оценка на съответствието за 2012г. и осем броя до 29.08.2013г.

Операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или биологично разграждане по закрит способ и/или депониране. Представени са графици, писмени договори с притежателите на отпадъците, записи за количества приети отпадъци за 2012г и до 31.08.2013г.

Представени са Справки за приетите отпадъци, кантарни бележки, отчетни книги за-Депо за депониране, Кантар-входящи отпадъци, за образуваните отпадъци от дейността на инсталацията до 21.09.2012г. Измерването се извършва с електронна везна.

Представени са Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците от сертифицирана лаборатория от Българска служба по акредитация.

Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2012г. и до 27.09.2013г.

Временно съхраняване на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2012г. и осем броя до 31.08.2013г.

Транспортиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предадени са за транспортиране извън територията на площадката отпадъците образувани от дейността на инсталациите на фирми, за които са представени разрешения, регистрационни документи, лицензии и писмени договори. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2012г. и осем броя до 31.08.2013г

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Не са констатирани несъответствия.

Предварително са третирани (сепарирани) в Инсталация за сепариране отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. При сепарирането са отделени оползотворими компоненти-хартия и картон, пластмаси, метали, стъкло и биоразградима фракция, подлежаща на биологично разграждане по закрит способ.

Извършено е биологично разграждане по закрит способ в „Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ”, на отпадъци с код и наименование разрешени с условията на комплексното разрешително.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2012г. и осем броя до 31.08.2013г.

Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Извършено е депониране в Клетка №1 към „Депо за неопасни отпадъци”, на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2012г. и осем броя до 31.08.2013г

Контрол и измерване на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Прилагат се Инструкция за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са: Отчетни книги за образуваните отпадъци, кантарни бележки за приетите отпадъци, справки за проведени измервания за 2012г и до 31.08.2013г., 12 броя Доклади за оценка на съответствието за 2012г. и 8 броя до 31.08.2013г.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото, количество депонирани отпадъци за 2012г. и до 31.08.2013г. и количество депонирани отпадъци от началото на експлоатация на депото.

Анализи на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Представен е Доклад за съответствие от 30.01.2011г. за установяване на съответствието на получените резултати от основното охарактеризиране, Протокол №4300/14.02.2011г. на акредитирана лаборатория от Българска служба за акредитация.

Документиране и докладване

Не са констатирани несъответствия. Представена информацията изискана с Условие №11.Управление на отпадъците за 2012г. и до 27.09.2013г. Представени са в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), гр.София в срок до 31.02.2013г. Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2012г. Информацията и резултатите от извършените анализи на отпадъците изискана с Условие 11.8.1., се документират и са представени при извършване на проверката. Представени са и се съхраняват на площадката Доклади за оценка на съответствието .

Представени са като част от ГДОС за 2012г.-Данни от мониторинга на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”, с.Шишманци, видовете и количествата отпадъци, приети, временно съхранявани, предварително третирани, оползотворени и обезвредени на площадката.

Условие № 12-Шум

Не са констатирани несъответствия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представен е Протокол от изпитване №1209/05.07.2012г. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Изготвен е Доклад №2/30.07.2012г. за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представени дванадесет броя Доклади за оценка на съответствието за 2012г. и осем броя до 31.08.2013г.

За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води. Представени са дванадесет броя Доклади за оценка на съответствието за 2012г. и осем броя до 31.08.2013г.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са четири броя наблюдателни сондажи за мониторинг на подземни води за „Депо за неопасни отпадъци”. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели. За извършения мониторинг са представени протоколи за първо и второ шестмесечие за 2012г. протоколи за първо шестмесечие на 2013г. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени два броя Доклади за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води за 2012г. и един брой до 31.08.2013г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

Не са констатирани несъответствия. Представен е Авариен план от 31.05.2012г., Списък на персонала във връзка с изпълнение на плана, Заповед за създаване на Аварийно-спасителна група от 12.05.2012г., Протокол от 19.06.2012г. за проведено практическо занятие за действие на личния състав при гасене на пожар и ликвидиране на аварии; Схема на оповестяване на органите за взаимодействие при възникване на авария.

Представена е Оценка от 07.10.2010г. за възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации. Представени са Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2012г. и осем броя до 31.08.2013г.

Условие №15-Преходни и анормални режими на работа

Не са констатирани несъответствия. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими. Не са възниквали преходни и анормални режими на работа за 2012г. и до 27.09.2013г.

Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях за 2012г. и до 27.09.2013г., поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Констатациите от извършената проверка в периода от 25.09.2013г. до 27.09.2013г. на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”с местоположение с.Шишманци са, че операторът Община Пловдив изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №380-Н0/2009г.

гр.Пловдив

13.11.2013г.