Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Цех за стерилизация на плодови и зеленчукови консерви“  гр.Раковски, Община Раковски

Стопанисван от: „Силвър-93“  ЕООД гр. Пловдив

Дата на извършване на проверката: 03.09.2018г.

Основание на проверката: Заповед № РД-216/20.08.2018 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2018 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закон за управлене на отпадъците, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Основен предмет на дейност – производство на плодови и зеленчукови консерви. Дейността се осъществява в един основен цех разделен на три участъка - за приемане на суровини,  за преработка на плодове  и зеленчуци  и  за съхранение на  готова продукция. Извърши се проверка на хладилна камера /плюсова/.

В момента на проверката се извършва етикетиране и опаковане на произведена продукция.

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

2.1. Компонент „Води“ /отпадъчни/ - Обектът се водоснабдява с вода за питейно- битови  и производствени нужди  от водопроводната мрежа на гр. Раковски. Производствените  отпадъчни води от измиване на суровините, технологично оборудване и работно помещение след утаяване в утаител са включени с битово фекалните води в канализационната система на града. Не е представен договор по чл.4 от Наредба №7/2000год. за включване на производствени води в канализацията на гр. Раковски.

2.2. Компонент „Въздух“ - В обекта не се експлоатира горивен източник. Стерилизацията на продукцията се извършва в автоклави работещи на ел.енергия. Няма яснота за вида и количеството на фреона за хладилната камера.

2.3.Фактор  „Отпадъци“ – Дружеството не притежава утвърдени от  Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно изискванията на чл.7,ал.1,т.1,  във връзка със задълженията по чл.4, ал.1 от Наредба №1 от 2014год. за класификация на отпадъците /ДВ. бр. 66 от 2014г. и посл. изм. и доп, ДВ. бр.46 от 2018год/.

Дружеството пуска на пазара опакована стока, вследствие употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, за което дължи продуктова такса. В момента на проверката не се представи сключен договор с организация за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъците от опаковки или фактура от  заплатена продуктова такса към ПУДООС, съгласно изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса /ДВ бр. 30 от 2016г./.

2.4 Химични вещества и смеси – за почистване и дезинфекция се използва препарат-натриев хипохлорит, в количество около 10л., който се закупува от магазинната мрежа.

3.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се изготвят и представят за утвърждаване от Директора на РИОСВ-Пловдив, работни листове за класификация на образуваните от дейността на дружеството производствени отпадъци, по Приложение № 5, към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 2014год. за класификация на отпадъците /ДВ бр.66 от 2014год.  и посл. изм. и доп., ДВ бр.46 от 2018год./

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив копие от договор с организация за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки или фактура/и от заплатена продуктова такса към  ПУДООС за периода 01.01.2018год.-31.08.2018год.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив информация за вида и количеството на фреона на хладилната камера

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив копие от договор с „В и К“ ЕООД за включване на производствените води в канализационната система на града

4.Съответствие, последващ контрол -