Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Консервно предприятие “, с. Мулдава, Община Асеновград

- Стопанисван от: „СТЕФАНИ – 1“ ЕООД гр. Асеновград

Дата на извършване на проверката: 03.08.2015 год.

Проверени компоненти  на околната среда:

- Атмосферен въздух

- Води /отпадъчни/

Основание за проверката: Заповед № РД - 189/24. 07.2015 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2015 год.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност – производство на зеленчукови консерви.

При проверката са  проверени:консервен цех , складове за материали и готова продукция, участък за опаковка на готова продукция, котелно с резервоар за гориво

3. Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

3.1.По компонент атмосферен въздух – за осъществяване на производствената си дейност дружеството използва котел „Плам 650“, работещ с течно гориво (нафта). Дружеството е извършило  СПИ на вредни вещества изпускани в атмосферният въздух през 2014 год.резултатите от които са доклудвани съгласно изискванията на чл. 39 ал.2 от Наредба № 6 от 1999 год. с писмо с вх. № 2962 от 16.01.2015 год. На обектът не се експлоатират съоръжения и инсталации работещи с флуорирани парникови газове /ФПГ/ и /или озоноразрушаващи вещества /ОРВ/.  За дезинфекция на помещенията се използват почистващи препарати закупени от търговската мрежа  и са в количество под 20 кг. на година.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите

Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа на селото, както и от собствен водоизточник. От дейността на обекта се формират битови и производствени отпадъчни води, който след механично пречистване /утаител, решетки/ са заустени в дере.  За обекта има издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с № 33740105 от 16.01.2012 год. със собственик и ползвател ЕТ „Стефани – Йордан Иванов“ гр. Асеновград.  В разрешителното е поставено условие да се  изгради ЛПСОВ, но краен срок за изграждането му не е посочен. На площадката няма изградено ЛПСОВ за биологично пречистване на отпадъчните води. Считано от 29.10.2012 г. „СТЕФАНИ-1“ ЕООД, ЕИК: 201078580   става  Правоприемник на ЕТ „ СТЕФАНИ - ЙОРДАН ИВАНОВ“ , ЕИК:   115024905.     ЕТ „ СТЕФАНИ - ЙОРДАН ИВАНОВ“ е представило доклад  и платежен документ за заплатена такса за заустване за 2014 год.

4.Направени предписания, срокове и отговорници –

- Да се подаде заявление в БД Източнобеломорски район за получаване на РЗ на името на ползвателя на обекта,  „СТЕФАНИ-1“ ЕООД и се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив.

5.Съответствие, последващ контрол