ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ЩРОМ” ЕООД - гр. Пловдив

На основание заповед №РД-189/08.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 12.09.2016 г. беше извършена проверка на „Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци”, с. Стряма, индустриална зона гр. Раковски, собственост на „ЩРОМ” ЕООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компоненти води и въздух/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2016 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Основната дейност на дружеството е преработка и съхранение на плодове и зеленчуци.

- Проверени инсталации и дейности:

- Производствен цех

- Площадка за съхранение на формираните от дейността отпадъци

III. Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

За извършваната дейност  дружеството притежава работни листове за класификация на отпадъците, утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив с писмо №УО-1072/16.07.2014г., съгласно Приложение №6 от Наредба №3/2004 год. за класификация на отпадъците. При направения обход на територията на площадката има обособен участък и съдове с обозначителни табели за съхранението на формираните от дейността отпадъци, в зависимост от техния вид, състав и свойства. Представи се договор с „Анес-96“ ООД от 09.10.2015г., притежаваща разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО, за предаването на формираните от дейността на дружеството отпадъци.

Дружеството пуска на вътрешния пазар опакована стока / зеленчукови консерви/, за което

има сключен  Договор № 431/01.02.2013г. за поемане на задължение за оползотворяване на отпадъци от опаковки със срок безсрочен с „ЕКОКОЛЕКТ“ АД.   Представи се Удостоверение, издадено от „ЕКОКОЛЕКТ“ АД за участието на „ЩРОМ“ ЕООД в колективна система по чл. 14, ал.2,т.2 от ЗУО и по чл.28, ал.1 от  Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Представиха се първични счетоводни документи/ фактури за заплатена продуктова такса, съгласно Наредбата/. Месечната справка-декларация по приложение 15, съгл. чл. 16, ал.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за количествата опаковки, пуснати на пазара, се попълва ежемесечно от дружеството и се изпраща онлайн на организацията по оползотворяване.

В момента на проверката не се представиха  отчетни книги по Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. Д.в. бр.10 от 2013г., изм. и доп.бр.86/2013г./

Компонент „ Въздух“

В обекта се експлоатира топло енергийно съоръжение с мощност 2,5 MV, работещо на гориво-природен газ. Изпускащото устройство е оборудвано с пробовземна точка, разположена на покрива на сградата. В изпълнение на изискванията, поставени в  Глава  5 от Наредба №6/1999г./Д.В.бр.31/99г./, операторът провежда собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Представени са протоколи от проведени измервания през 2014г. от акредитирана лаборатория – РЛ – Пловдив. Всички измервани показатели са в съответствие с нормите, определени в Наредба №1/2005г., прил.7 към чл. 21. За производствени нужди се експлоатират 6 бр. хладилни камери, работещи  с фреон  R 404 A, 4 от които са с количество 105 кг, а другите  две съответно 15 и 25 кг. За всички инсталации се водят досиета, съгласно прил. 3 от Наредбите за установяване на мерки по прилагане изискванията на Регламенти (ЕО) №842/2006г. и № 1005/2009г. Извършват се проверки за херметичност, съобразно количеството на фреона от лице, притежаващо сертификат, издаден ББКМ. В срок до 15.02. на текущата година в РИОСВ –Пловдив се предоставя отчет по приложение № 6 към чл. 11 и чл. 36 от по-горе цитираните Наредби с вх. № 667/15.02.2016г.

Компонент „ Води“

Дружеството притежава разрешително за заустване № 33750021 от 13.12.2014г. на основание на което зауства формираните производствени, битово-фекални  и охлаждащи води в повърхностен воден обект - общински отводнителен канал. За потока производствени и битово фекални отпадъчни води, на площадката е изградена ПСОВ.

Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ: провежда собствен мониторинг на заустваните пречистени отпадъчни води, представя резултатите в РИОСВ- Пловдив. От представен протокол от изпитване от април месец 2016г. е видно, че има превишение по показателите общ азот и мазнини. При проверка, извършена през първо полугодие /юни/ на 2016г. и резултати от анализи на взетата проба отпадъчна вода е видно, че показателите са преведени в съответствие с ИЕО. Дружеството е изпълнило задължението си по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, като е представило в РИОСВ –Пловдив доклад по изпълнение на условията в РЗ: „ЩРОМ“ ЕООД заплаща такса заустено водно количество по декларираното по водомер количество.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

- Да се представят в деловодството на РИОСВ – Пловдив отчетни книги по прил.1 от Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

Срок за изпълнение – 19.09.2016г.

Отговорник - управител

- Да се проведат СПИ на вредностите, изпускани в атмосферата, като резултатите се представят в РИОСВ- Пловдив с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба №6.„

Срок за изпълнение – 31.12.2016г.

Отговорник - управител

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.