ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ТАФПРИНТ“ ООД

На основание Заповеди №РД-154/13.07.2021г. на Директора на РИОСВ – Пловдив и Заповед РД-507/03.07.2020г. на 21.07.2021г. беше извършена проверка на „Печатница-листов, офсетов печат, ламиниране, лакиране”, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив собственост на „Тафпринт“ ООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци и компоненти атмосферен въздух/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците и Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Обект на проверката находящ се в  гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е печатница-листов, офсетов печат, ламиниране, лакиране. Обект на проверката са:

- Климатични инсталации

- Места и съдове за съхранение на отпадъци.

- Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Към  момента на проверката се представиха утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове от 02.09.2008г., от 17.12.2014г. и от 30.03.2015г.

Представиха се отчетни книги изготвени на хартиен носител, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(Обн.ДВ.бр. 51 от 20 Юни 2014г., посл. изм. и доп.), като  същите са заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив, с последен запис до 04.01.2021г., след тази дата отчетността се води в НИСО.

Към момента на проверката се представи удостоверителен документ (обратна разписка от 04.03.2021г.) до ИАОС от което е видно, че „Тафпринт“ ООД е пратила отчета за отпадъците отнасящ се за 2020г., изготвен съгласно приложенията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн.ДВ.бр. 51 от 20 Юни 2014г., посл. изм. и доп.).

Дружеството предлага готовата си продукция опаковани в пластмасови и хартиени опаковки, като същите се предлагат на вътрешния пазар на Р България. Представи се договор от 07.12.2006г. мужду „Тафпринт“ ООД и „Екопак България“ АД. Участва в колективна система по чл.14, ал.2, т. 2 от ЗУО, като настоящето удостоверение важи до 31.12.2022г. Месечните справки декларации са изготвени, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за период от 01.01.2021г. до 31.06.2021г. Дружеството заплаща редовно лицензионното възнаграждение към организацията.

Във връзка със Заповед №РД-507/03.07.2020г. на министъра на околната среда и водите се извърши проверка по документи, при което се установи следното. Дружеството не е извършвало внос на калкулатори от 2014г. до момента, предназначени за продажба на вътрешния пазар.Представи се договор от 09.04.2009г. с „Екобултех“ АД. Представиха се месечни справки декларации изготвени съгласно Приложение №18 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за период за период от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. По месеци количеството електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ е както следва:

-месец януари 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец февруари 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец март 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец април 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец май 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец юни 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец юли 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец август 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец септември 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец октомври 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец ноември 2019г.- ЕЕО-0 кг.

-месец декември 2019г.- ЕЕО-0 кг.

При извършен обход на място се установи, че дружеството има обособени места и съдове за съхранение на отделните по вид отпадъци, надписани с табели съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. Представи се договор (безсрочен)  от 03.09.2018г.  с „Хартекс“ ООД за предаване на отпадъци с кодове:15 01 01, 15 01 02 и 15 01 04. Към момента на проверката не се представиха договори за предавани на останалите класифицирани отпадъци, на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.

От дейността на печатницата отпадък главно бракувани рекламни материали, както и изрезки от производството на книги. Представиха се  кантарни бележки за предаване на отпадъчна харнтия на „Хартекс“ ООД последната от 27.05.2021г.

Компонент „Атмосферен въздух“

На площадката на обекта се извършват дейности листов офсетов печат и ламиниране, като се експлоатират 2 бр. печатни машини и 1 бр. ламинираща машина. Използваните печатни мастила са на водна основа. За почистване на печатните машини се използват препарати съдържащи летливи органични съединения (ЛОС). Дружеството има издадено Удостоверение за регистрация на инсталация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45/1996г., с посл. изм. и доп.) с № 009/28.11.2013г. От страна на оператора пред РИОСВ-Пловдив е представена информация за 2020 г. по чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. (обн. ДВ. бр. 96/2003г., с посл. изм. и доп.) за количествата консумиран разтворител в дейността, което за отчетният период е под праговата стойност за консумация на разтворители определена в Таблица 1 на Приложение към чл. 2, ал. 2 на Наредба №7/2003г.

За отопление и охлаждане на производствените и административни помещения в обекта се експлоатират 11 бр. климатични инсталации попадащи в обхвата на контрол по Наредба №1/2017 г. (обн. бр. 20/2017г., с посл. изм. и доп.), Регламент (ЕС) №517/2014  и Регламент (EО) №1005/2009г. Налични са още 8 бр. недействащи от месец юли 2020 г. климатични съоръжения с R 22. Представиха се протоколи от извършени проверки за херметичност и досиета на съоръженията съгласно образеца на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. и Приложение №1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата по прилагане на Регламент (EО) №1005/2009г.. Досиетата се водят редовно с последен запис за извършени проверки за течове на 09.10.2020г. от лице, притежаващо Сертификат №539/20.06.2019г., издаден от ББКМ. От страна на дружеството са изпълнени задълженията произтичащи от чл. 35, ал. 1 и чл. 36 на Наредба №1/2017г., и чл. 11 на Наредбата по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009г.

При извършен физически обход и оглед на климатичните съоръжения се констатира, че в етикетите на оборудването, работещо с фреон R 410A и R 134А не се съдържа информация за количеството хладилен агент, изразено в тон СО2 еквивалент, съобразно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014г. Етикетите на климатичните съоръжения, работещи и съдържащи R 22 не са четливи.

ΙΙΙ. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

- Да се допълни информацията в етикетите на 9 бр. климатични съоръжения, работещи с хладилни агенти R 410A и R 134А  с количество на фреона, изразено в тон СО2 еквивалент, съобразно  изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014г. и се обновят етикетите на климатичните системи с R 22 налични в обекта. Срок на изпълнение 29.07.2021г. Отговорник управител на „Тафпринт“ ООД.

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив актуални договори за предаване на формираните от дейността на дружеството отпадъци с лица притежаващи документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.). Срок на изпълнение 29.07.2021г. Отговорник управител на „Тафпринт“ ООД.Предписанието е изпълнено в срок.

IV. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с дадените предписание при необходимост в обекта ще се извърши последващ контрол по изпълненията им.

Координатор на проверката, извършена  на 21.07.2021г.

Н. Кузманова, ст. експерт

Извършили проверката:

Н. Кузманова, ст. експерт...........................

Инж. Антония Духтева…………………

Валентина Недялкова, ст. експерт……………

Съгласували:

Инж. Л. Караманова, Директор Дирекция КОС……………

И.Копарански, н-к отдел УООП………………..

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

- Директор на  РИОСВ-Пловдив