ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Унитемп“ ЕООД, с. Войводиново, общ. Марица

На основание План за контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-220/05.10.1016 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 21.10.2016 г. на ”Унитемп“ ЕООД, с. Войводиново, общ. Марица, област Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите и специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Обектът на ”Унитемп“ ЕООД, с. Войводиново, общ. Марица, област Пловдив представлява „Кланница и транжорна“ към фабрика за месо. Площадката е разположена в с. Войводиново, общ. Марица, област Пловдив, ул.“Запад“ № 25.

Извършен е физически оглед на ЛПСОВ и агрегати към хладилни камери, работещи с хладилни агенти.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Води“

На обекта се формират производствени отпадъчни води, които се отвеждат след пречистване в ЛПСОВ с биологично стъпало в канализационна мрежа, собственост на „Земинвест“ ЕАД. Предтсавен е предварителен договор за заустване в канализацията от отпадъчни води от 15.11.2011 г. Представени са уведомителни писма от Изпълнителния директор на „Земинвест“ ЕАД до РИСВ – Пловдив от 14.09.2015 г. и 14.10.2016 г., с които се информира за предстоящо сключване на договор за заустване към В и К мрежата на с. Войводиново.

В изпълнение на заложено условие към Решение № 1 – Т/ 2012 г. по ОВОС, издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив, дружеството представя протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг на заустваните, пречистени отпадъчни води (протоколи от изпитване от 25.04.2016 г. и 07.09.2016 г.). Представена е вътрешна мониторингова програма за 2016 г., в изпълнение на Условие от Решението по ОВОС.

- По компонент „Въздух“

В обекта се експлоатират съоръжения – хладилни камери, работещи с фреон – 10 броя. От тях 9 броя работят с фреон R404 и 1 брой с R507. За всички съоръжения са представени досиета по Приложение №1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерките по прилаган на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. Досиетата се водят редовно, като са отразени проверки за херметичност, съобразно количеството на фреона в тях – 2 пъти годишно, за тези с количество над 30 kg и веднъж годишно, за тези с под 30 kg фреон.

Проверките за херметичност се провеждат от фирма, притежаваща сертификат, иададен от ББКМ с № 539/15.08.2014 г. При проверката са представени и протоколи от извършените проверки за херметичност.

В срок до 15.02 на текущата година, дружеството представя отчет по Приложение № 6 към чл.11 и чл. 36 от Наредбите за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕО) № 842/2006, отменен с Регламент (ЕО) №517/2014.

При извършен физически оглед на агрегатите се установи, че всички системи са с етикети, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) №517/2014.

Обектът е с проведена процедура по ОВОС, като е издадено Решение № 1 – Т/ 2012 г. Установи се изпълнение на условията, свързани с компонент „Води“ №3, №8,

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката не  са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

От страна на дружеството при проверката присъства Хpистина Кръстева Шкодрова – офис мениджър