Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Кланица“, кв. Горни воден  гр. Асеновград

- Стопанисван от: ЕТ „ВЕТ 33-Гьокчен Расим“  гр. Асеновград

Дата на извършване на проверката: 03.07.2015г.

Проверени компоненти  на околната среда:

- Атмосферен въздух

- Води /отпадъчни/

Основание за проверката: Заповед № РД - 162/19. 06.2015 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2015 год.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Обектът е въведен в редовна експлоатация с Удостоверение № 152/08.12.2015 год. от Община Асеновград. Основен предмет на дейност – месодобив на червено месо.

При проверката са  проверени хладилни инсталации към обект „Кланица“ -11 бр.  и фирмен магазин – 3 бр.

- пречиствателно съоръжение  за пречистване на производствени отпадъчни води

3. Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

3.1.По компонент атмосферен въздух – съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух– за всички хладилни инсталации са представени досиета на системите с извършени годишни проверки за херметичност  през м. февруари 2015год. Всички хладилни инсталации са заредени с фреон R 404А. Количеството на фреона варира от 3,6 до 13,5 кг. за кланицата и подлежат на проверка един път годишно. Проверката за херметичност се извършва от „Колдест“ ЕООД гр. Пловдив, притежаваща сертификат издаден от ББКМ с № 1637 от 16.05.2011 год.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите

От дейността на обекта се формират битови и производствени отпадъчни води. За пречистване на производствените води е изградено и работи локално пречиствателно съоръжение. Отпадъчните води са включени в канализационната система на гр. Асеновград. Представен е Договор с № 9513/ 01.04.205 год. с „В и К“ ЕООД гр. Пловдив сключен на основание  чл. 4 от Наредба №7/2000 год. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Кръвта от клането се събира и предава на ЕТ „Богдан Дервенски“  гр. Асеновград ЕИК 115039704, съгласно писмен договор от 27.10.2014год.

4.Направени предписания, срокове и отговорници – не са направени

5.Съответствие, последващ контрол – не се налага