УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на „ Канализационна система с градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кричим“

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-322/28.10.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 27.11.2024 г. е извършена комплексна проверка на обект „Канализационна система с градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кричим “, стопанисван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор отпадъци, компонент  води.

II. Проверени инсталации:

При проверката са проверени:

- Съоръжения по пътя на преминаване на отпадъчните води

- Съоръжения по пътя на утайките

- Документи, касаещи управление на отпадъците и опазване на водите

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „Отпадъци“

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. Годишният отчет за 2023 г. по съответните за дейността приложения е подаден в законоустановения срок в НИСО. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО, с последни записи от м. откомври 2024 г.

При извършения обход на площадката се установи, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за временно съхранение на образуваните производствени отпадъци до предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Утайките генерирани от пречистването на отпадъчни води преминават през лентова филтър преса и постъпват посредством отвеждаща тръба директно в съответните превозни средства. Дружеството притежава регистрационен документ № РД – 439 – 03 от 10.11.2021г. за събиране и транспортиране на отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ – Пловдив. Образуваните от дейността на дружеството отпадъци  се предават за последващо оползотворяване на Площадка № 1, с местонахождение гр. Пловдив, ул. Ягодовско шосе.

Компонент  „Води“

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив експлоатира обект „Канализационна система с градска пречиствателна станция за заустване на отпадъчни води“. Община Кричим е собственик на разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, с Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, издадено от БДИБР - Пловдив.

Към момента на проверката собственикът на обекта е подал в законоустановения срок заявление в БДИБР- Пловдив за продължаване на срока на действие на разрешителното за заустване.

При извършената проверката се констатира, че всички инсталации по пътя на пречистване на отпадъчната вода работят в автоматичен режим. Провежда се предвиденият в РЗ собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Протоколите с резултатите от изпитване се представят пред РИОСВ – Пловдив. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, като същият е обозначен трайно. При проверката е взета съставна проба отпадъчна вода от пункт съгласно разрешителното за заустване. Обходени са дъждопреливните съоръжения към канализационната мрежа като същите са сухи, няма изтичане на отпадъчни води от тръбите в недъждовно време. Констатира се, че част от отпадъчната вода от канализационния колектор не влиза на вход – станция за пречистване, а изтича в смесен поток с пречистена отпадъчна вода в р. Стара река.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Няма констатирани нарушения.

V. Съответствие, последващ контрол – няма