УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на „ Канализационна система с градска пречиствателна станция за отпадъчни води“

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-320/25.10.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 26.11.2024 г. е извършена комплексна проверка на обект „Канализационна система с градска пречиствателна станция за отпадъчни води“, стопанисван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор отпадъци, компонент  води и  ЗОПОЕЩ.

II. Проверени инсталации:

При проверката са проверени:

- Съоръжения по пътя на преминаване на отпадъчните води

- Съоръжения по пътя на утайките

- Документи, касаещи управление на отпадъците, опазване на водите и отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „Отпадъци“

Дружеството има издадено Решение № 09 – ДО – 1087 –  05 от 05.07.2024 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка № 1, с местонахождение гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“,  както и Регистрационен документ № 09 – РД  –  439  –  03 от 10.11.2021г. за събиране и транспортиране на отпадъци, издадени от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. Годишният отчет за 2023 г. по съответните за дейността приложения е подаден в законоустановения срок в НИСО. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО, с последни записи от м. откомври 2024 г.

За предаване на образуваните утайки от пречистване на отпадъчните води се представиха сключени договори със ЗЗД „Консорциум „Булвер - АТМ“ (утайки от пречистване на отпадъчните води за последващо третиране чрез компостиране и вермикопостиране) и „КМД“ ЕООД, притежаващи разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО.

При извършения обход на площадката се установи, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за временно съхранение на образуваните производствени отпадъци до предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Към момента на проверката се установи, че изсушителните полета са почистени и изсушаването на утайките се извършва чрез центрофуги, термична и соларна инсталация до предаването ѝ за последващо третиране.

Компонент  „Води“

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив експлоатира обект „Канализационна система с градска пречиствателна станция за заустване на отпадъчни води“. Община Пловдив е собственик на разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, с Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води с № 33740070/11.08.2010 г., изменено с Решение № РР-2936/13.09.2016 г. издадени от БДИБР- Пловдив. Към момента на проверката собственикът на обекта е подал в законоустановения срок заявление в БДИБР- Пловдив за продължаване на срока на действие на разрешителното за заустване.

При извършената проверката се констатира, че всички инсталации по пътя на пречистване на отпадъчната вода работят в автоматичен режим. Провежда се предвиденият в РЗ собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Протоколите с резултатите от изпитване се представят пред РИОСВ – Пловдив. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, като същият е обозначен трайно. При проверката е взета съставна проба отпадъчна вода от пункт съгласно разрешителното за заустване.

„Екологична отговорност“

При осъществената проверка е представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологичните щети на площадката на ПСОВ – Пловдив. Във връзка с извършената модернизация и реконструкция оценката е актуализирана през м. юни 2023г.

При направения обход не са констатирани замърсявания на площадката.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Няма констатирани нарушения.

V. Съответствие, последващ контрол – няма