Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Канализационна система с ГПСОВ” на град Пловдив

- Стопанисван от: ”В и К“ ЕООД, гр. Пловдив

Дата на извършване на проверката: 20.09.2018 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 237/12.09.2018 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите, ЗУО и подзаконовите нормативни уредби.

2.Проверено е „ГПСОВ на град Пловдив”

Констативна част:

Основна дейност на обекта е пречистване на отпадъчните води от канализационната система на град Пловдив.  .

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ –При проверка на обекта е констатирано, че всички съоръжения по пътя на пречистване на водата работя, с изключение на ВРУ-4, което се ремонтира.Съгласно, издаденото разрешително от Басейнова дирекция –ИБР-Пловдив, е взета проба за анализ от изход ГПСОВ. Пробонабирането е извършено от специалист на РЛ-Пловдив в присъствие на представител на дружеството. „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив изпълнява заложените условия в РЗ, провежда собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води, представя резултати в срок в РИОСВ-Пловдив.

В ГПСОВ-Пловдив, на основание договори, сключени с лицензирани фирми се приемат за пречистване отпадъчни води и утайки от ЛПСОВ на обекти. За приетите за пречистване количества дружеството издава кантарни бележки, в които се записват единствено данните на фирмата превозвач. От тези кантарни бележки не става ясно чии отпадъчни води и/или утайки от ЛПСОВ се доставят в ГПСОВ за пречистване.

4.2. Фактор „Отпадъци“ – Дружеството има издадено Решение за дейности D8, D12, D15, за отпадъци и кодове 19 07 03 и 20 03 04 на площадка 1

Дружеството има утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци. Представени са  5 бр. заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по прил. 1 от Наредбата за водене на отчетност, които се водят редовно.

„В и К“ ЕООД е изпратило Годишен отчет за дейностите по управление на отпадъците за 2017 год. в ИАОС-София, с вх. № 10525 от 12.03.2018 год.

За предаване на образуваните утайки от пречистване на отпадъчните води „В и К“ ЕООД има договори  с дружества по ЗЗД.

На площадката има обособени места с обозначителни табелки за съхранение на образуваните отпадъци.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1. За приетите количества отпадъчни води и утайки от ЛПСОВ за пречиствана на ГПСОВ-Пловдив да се води отчетност като се заведе Дневник, в който се записват данни:  на фирмата превозвач, на обекта, чиито отп. води се приемат за пречистване, времето, в което се е извършило това от съотв. кола, а в кантарните бележки изрично да се записва чии са отп. води(и/или утайки) Срок: 20.10.2018 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е управителя на дружеството.