Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Предприятие за производство на животоспасяващо оборудване“, „Викинг Лайф Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ“ ЕООД, с. Радиново

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-154/23.05.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 06.06.2024 г. е извършена комплексна проверка в обект в „Предприятие за производство на животоспасяващо оборудване“, с оператор „Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ“ ЕООД, с. Радиново, общ. Марица

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, управление на отпадъци, химични вещества и смеси и управление на риска.

II. Проверени инсталации:

При проверката са проверени:

- Участък за зашиване

- Участък лепене

- Участък асемблиране

- Участък крайна проверка

- Участък крайно пакетиране

- Склад за ОХВ

- Участък смесително

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

По компонент „Атмосферен въздух“ :

Предприятието е с основна дейност – производство на животоспасяващо оборудване -  спасителни салове, евакуационни пързалки. Производството включва следните основни етапи – разкрояване, маркиране, лепене на отделни части с нанасяне на лепилна смес, съдържаща органичен разтворител, асемблиране, крайна проверка и пакетиране. Емисиите на вредни вещества, формирани при процеса на смесване на лепило, втвърдител и при необходимост органичен разтворител (хептан) се улавят от локална аспирация, която е свързана към общата аспирация на предприятието. Работните участъци, където се извършиха слепването на отделните части с лепилната смес също са с изградена локална аспирация, която е свързана към общата аспирация, която е изведена в атмосферния въздух посредством изпускащо устройство. ИУ е оборудвано с пробовземна точка. От страна на дружеството са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от аспирационната система. Резултатите от измерването са представени пред РИОСВ – Пловдив с доклад, съгласно чл.39, ал.2от Наредба №6/1999 г. Докладът е оценен от РИОСВ-Пловдив. Дружеството извършва дейности – нанасяне на слепващи покрития, друго почистване на повърхности и други, друго почистване на повърхности и други покрития, включително покрития върху текстил и тъкани, попадащи в приложение №1 от Наредба №7/2003 г. От страна на дружеството са представени в РИОСВ-Пловдив, в срока до 30.03.2024 г. План за управление на разтворителите и декларация за консумираните през 2023 г. органични разтворители в състава на смеси, използвани в експлоатационните инсталации. За отопление на работното помещение са монтирани 3 броя газови горелки – всяка с мощност до 153 kW. Подаден е отчет за климатичната система, води се досие за същата.

По компонент „Отпадъчни води“:

Дружеството притежава разрешение за заустване за ползване на повърхностен воден обект – битово-фекални води след пречистване в ЛПСОВ и дъждовни води след каломаслоуловител КМУ. На обекта не се формират производствени отпадъчни води. Дружеството изпълнява условията заложени в разрешителното за заустване. – представени са резултати от собствения мониторинг за 2023 г. В приложените протоколи няма отклонения от заложените ЕИО; собствения мониторинг се извършва от акредитирана лаборатория; пунктовете за мониторинг са обозначени и има осигурен постоянен и безопасен достъп до тях; дружеството е монтирало измервателно устройство на изход ПС на заустени количества води. Води се дневник за експлоатация, в който всеки месец се вписват количества заустени води. Представен е доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите, представен е касов ордер за заплатена такса заустване в БД-ИБР. В момента на проверката има слабо водоподаване, поради ремонтни работи. По тези причини няма изтичане на пречистени отпадъчни води и проби не са взети.

По фактор „Химични вещества и управление на риска“:

За извършване на основната си дейност, дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни – лепила, мастила, втвърдители, разтворители, за които се представиха – заповед за отговорни лица по чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси; оценка за безопасността на съхранение на ОХВС, вкл. програма, инструкции, обучения и др.; инвентаризационен списък – складова наличност към момента на проверката, под 1 тон. Мастилата се доставят чрез френски доставчик от производител в Швеция, мастилата се доставят от Тайван в количества около 30 литра годишно.

Представени са информационни листове за безопасност, съгласно които втвърдителят съдържа диизоцианати, като дружеството е предприело действия по обучение на персонала, който работи с лепилото/втвърдителя.

ОХВС се съхраняват в самостоятелно обособено помещение с ограничен достъп – метален контейнер.

Дружеството се явява „потребител надолу по верига“ по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006 REACH.

По „Екологична отговорност“:

Дружеството е подало информация в МОСВ за включване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ. Представена е оценка по ЗОПОЕЩ изготвена на 10.09.2021 г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.

Проверката е извършена в присъствие на представители на дружеството.