Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Цех за производство на млечни продукти” в село Васил Левски, община Карлово, област Пловдив

- Стопанисван от: ”ЗП Никола Янев Кулов“

Дата на извършване на проверката: 17.03.2017г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

Основание на проверката: Заповед № РД - 28/17.02.2017 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите и Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни уредби.

2.Проверен е цех за производство на млечни продукти.

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на млечни продукти.  Работи се на едносменен режим 8 часа/ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се събират във водоплътен безотточен резервоар и периодично при напълването му се източва и извозва до ГПСОВ , съгласно договор с лицензирана фирма.

4.2.“Въздух“ – В обекта се експлоатират 2 бр. хладилни инсталации, заредени с фреон R-404A. Oт табелите на хладилните инсталации не е видно какво е количеството на фреона в тях. В момента на проверката не се представиха досиета на хладилните инсталации съгл./ прил. 1 прил. 3 от Наредбите за установяване на мерките по прилагане на Регламент ЕО-1005/2009 год. и Регламент ЕО-842/2006 год.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1.  Да се поставят на видно място табели на хладилните инсталации, от които да е видно количеството на фреона в тях. И РИОСВ-Пловдив се уведоми писмено!

5.2. Да се представят в РИОСВ-Пловдив копие от досиетата на 2-те хладилни камери!

Срока за изпълнение на двете предписания е 24.03.2017 год., а отговорник по изпълнението му - г-н Кулов. Изпълнени са в срок.