Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Канализационна система и ПСОВ  на община Стамболийски”

- Стопанисван от: Община Стамболийски

Дата на извършване на проверката: 29.11.2017г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Опасни химични вещества и смеси

Основание на проверката: Заповед № РД - 115/11.03.2017 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда по отношение на нормите, заложени в Закона за водите и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2.Проверена е ГПСОВ-Стамболийски..

3. Документи, касаещи опазване на водите и ОХВ и смеси.

Констативна част:

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ –При проверката на 29.11.2017 год. е констатирано, че ГПСОВ работи. Взета е проба за анализ от пункта за мониторинг, определен с Разрешителното за заустване, издадено от БД-ИБР-Пловдив. Изпълняват се заложените условия в РЗ като се провежда собствен мониторинг на заустваните пречистени води, представят се резултатите от аналите в определения срок, както и Доклад за изпълнение на условията от РЗ също в срок. При проверката е извършено пробонабиране на две еднократни проби пречистени отпадъчни води, от които в лабораторни условия е сформирана съставна проба, която ще бъде анализирана.

4.2. Фактор „Химични вещества и смеси“ – За нуждите на обекта се използват следните химични вещества и смеси: коагулант-Ацефлок – около 100 kг. и натриев хипохлорит - около 200 л. На обекта се използват също калциев дихидрооксид, калциев оксид, Алсул и Зетаг 8190, които не са налични към момента на проверката. Предоставени са информационни листове за безопасност за тях.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц, както следва:

Не са дадени предписания.