ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

“ДЕЛИКАТЕС - 2” ООД ,

площадка обл. Пловдив, общ. Калояново, с. Житница, местност „Влачарката“,

с административен адрес – ул.“29 – та“, №13

На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-201/21.08.2017 г. и Заповед № РД-202/21.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 24.08.2017 г. на „ДЕЛИКАТЕС - 2” ООД – месопреработвателно предприятие

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и под законовите му нормативни актове, Закона за водите и под законовите му нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- В хода на проверката се проверени следните съоръжения и инсталации:

- Пречиствателна станция за биологично и физико – химично пречистване на битови и производствени води;

- Складове(места и съдове) за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци“

- За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, представени становища с номера №УО – 1297/17.10.2010 и УО – 209/01.03.2013г.

- Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци с №09 – ДО – 0401 – 02 от 15.04.2013г., издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив, за извършване на дейности по оползотворяване (R10 и R12)на отпадък с код 02.02.04.

-  Спазват се условията за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци (налични са на площадката обособени и обозначени места и съдове).

-  Представени са отчетни книги съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г). Книгите се водят по надлежния ред. Прошнуровани са, прономеровани са и са заверени от директора на РИОСВ – Пловдив.

-  Представени са договори с фирми, на които“Деликатес – 2“ ООД предава формираните от дейността си отпадъци, а именно:

- „Вор-интернешънъл“ЕООД, „Папир БГ“ ООД, „КМД“ ЕООД,“Екарисаж Варна“ЕООД, „Мит и Ко“ ЕООД, „Явимекс“ ООД, „Балбок Инженеринг“ АД, „Хеброс бус“ ООД;

-  Представен е анекс за 2017г. към договор с №Д – 1014 – К – 01/01.02.2005г за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с „Екобулпак“ АД.

- Представени месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки (опаковъчни материали) съгласно изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса(обн., ДВ, бр.30 от 2016г.) за период – 01.01.2017г. до 31.07.2017г. и платежни документи, удостоверяващи заплащането на дължимите суми за пуснатите на пазара опаковки за цитирания период.

-  Представена е обратна разписка от 29.02.2017г., удостоверчваща подаването на годишен отчет пред ИАОС – София за формираните от дейността отпадъци за 2016г.

- Представена е декларация за изпълнение на Разрешително №09-ДО-0401-02/15.04.2013г.изпратена в РИОСВ-Пловдив с писмо с вх. №1202/28.03.2017г., както и протоколи за изпитване на утайките от Лабораторен комплекс за изпитване Аграрен университет-Пловдив с протоколи : Протокол № ИОА 031.1/18.05.2017г. и Протокол № 80/12.04.2017г. за първото шестмесечие на 2017г.

2. Компонент „Води“

Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с № 38140166 съгласно Решение № РД-2043/26.08.2014г. издадено от БД ИБР-Пловдив, с краен срок месец юни 2021г.

От дейността на предприятието се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води, които се пречистват в локално пречиствателно съоръжение с автоматичен режим на работа, включващо стъпало за механично, физико-химично и биологично пречистване. Всички съоръжения по пътя на пречистване на водата са в режим на работа. Съоръжението е в добра техническа и експлоатационна изправност. Във връзка с изпълнение на условията в Разрешителното, дружеството провежда собствен мониторинг съгласно заложения план ( 4 пъти годишно). Представени са протоколи за изпитване от първо и втори тримесечие на 2017г. Представен е в срок (27.03.2017г) доклад за изпълнение на условията в Разрешителното с писмо с вх. № 162, както и платежен документ за заплатена такса за заустване за 2016г. Количеството на заустената отпадъчна вода не се измерв. Пунктът за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп и възможност за вземане на проби. При проверката в присъствие на представител на дружеството е взета проба отпадъчна вода от пункт №1 – шахта на изход ЛПСОВ, от Регионална лаборатория към ИАОС- Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма

V.Съответствие  , последващ контрол:

Няма