ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„КАТРИН - КО” ЕООД – гр. Раковски

На основание заповед № РД - 183/04.07.2018 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 18.07.2018 г. беше извършена проверка на „Предприятие за производство на консервни продукти РУБИКОН”, с. Стряма, община Раковски, индустриална зона, собственост на „КАТРИН -КО” ЕООД, гр. Раковски. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компонент води, компонент въздух, екологична отговорност и химични вещества и смеси/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2018 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/,  Закона за водите /ЗВ/, Закона за  чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/,  ЗОПОЕЩ и подзаконовите нормативни актове.

Обект на проверката е Предприятие за производство на консервни продукти РУБИКОН, с. Стряма, община Раковски, индустриална зона

Проверени инсталации и дейности:

- Производствени цехове

- Площадка за съхранение на производствени отпадъци

- Котелно помещение

- Хладилни инсталации

- Септична яма

III. Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Обект на проверката е площадка с местонахождение: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, индустриална зона, стопанисвана от „КАТРИН - КО” ЕООД, гр. Раковски, общ. Раковски. Основната дейност на дружеството е производство на консервни продукти .

За формираните отпадъци на площадката, дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Приложение № 6 към чл. 7, ал. 1, т. 1от Наредба №3/2004г., с писма изх. № УО-1245/28.07.2011 г. и изх. № УО-21/12.01.2012г.

За съхранението на производствените отпадъци на площадката има обособени места и обозначителни табели с кодове и наименования на формираните отпадъци до предаването им на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 53/2018г./. Представиха се сключени писмени договори с „ЕКОБУЛХАРТ” ЕООД, „Екарисаж Варна” ЕООД и „НИКМЕТАЛ М” ЕООД.

Изпратен е годишен отчет към ИАОС за 2017г., съгласно Приложение № 9 към чл. 13 от Наредба №1/2014г., за което се представи обратна разписка за доставка от куриер от 12.03.2018г.

Представиха се заверени от Директора на РИОСВ –Пловдив отчетни книги, съгласно Приложение №1  от Наредба №2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, които се водят редовно и правилно.

Дружеството пуска на пазара опакована стока, за която дължи заплащане на продуктова такса. Представи се договор за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъци от опаковки с № 1836/01.08.2010 г. с последващи анекси  с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД. „КАТРИН - КО” ЕООД участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО и по чл. 28  от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, съгласно удостоверение, издадено от „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД С №1836/01.08.2010Г. с валидност 31.12.2022 г. Представиха се месечни справки - декларации за прогнозните количества, както и платежни документи за нейното заплащане към „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, последния от които е от 09.07.2018г.

Компонент „Въздух”

В обекта се експлоатират следните горивни източници, попадащи в обхвата на Наредба №1/2005г. /обн. в ДВ, бр. 64/2005г./ - ПКМ 16, ОМП 350 и КОН 200. Димните газове се отвеждат в атмосферата посредством комини, които са оборудвани с пробовземни точки. С писмо с изх. № 2927/12.01.2010г. разположението на пробовземните точки е утвърдено от Директора на РИОСВ –Пловдив, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба №6/99г. /обн. в ДВ, бр.31/99г. и посл. изм. и доп./.Дружеството провежда собствени периодични измервания /СПИ/ по реда на глава Пета от Наредба №6/99г., като резултатите се представят пред РИОСВ –Пловдив с доклад по чл.39, ал. 2 от Наредбата. Последните измервания са проведени през м. декември 2017г. от акредитирана лаборатория „ЛИПГЕЙ” към „Пехливанов инженеринг” ООД. Резултатите са представени пред инспекцията с вх. №475/09.02.218г. и показват опазване на НДЕ по приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005г.

За нуждите на производството се ползват 3 бр. хладилни камери – 1 минусова, 1 плюсова и 1 комбинирана. Инсталациите работят с фреон R404A в количества съответно 1 х 12 кг /47,1 t CO2 eд./, 1 х 8 кг /31,4 t CO2 ед./ и 1 х 13 кг /51 t CO2 ед./. Всички инсталации са етикетирани съобразно изискванията на чл. 12 от Регламент /ЕС/ 517/2014 г. За всички инсталации са представени досиета по формата на приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017г. Досиетата се водят редовно, като са отразени проверки за течове с честота съобразно количеството на фреона в тях. В изпълнение на чл. 35 от Наредба №1 от 2017г. с вх. №689/14.02.2018г. е представен годишен отчет за 2017г.

Екологична отговорност

В обекта се използват химични вещества и се формират отпадъци /опасни/, поради което обектът попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ. В тази връзка операторът е изготвил „Оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети”, по реда, определен в чл. 3, ал. 1  от Наредба №1/2008г. /обн., ДВ, бр.96/2008г./. В оценката са предвидени мерки за ликвидиране на възможните щети, като мерките са остойностени.

Химични вещества и смеси и управление на риска

За извършване на дейността си, дружеството използва химични вещества и смеси – оцетна киселина, натриев хипохлорит, натриева основа, дизел /резервоар с вместимост 10 т/. За използваните опасни химични вещества и смеси, дружеството представи оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, в която не е включено дизеловото гориво, което се използва за резервно гориво за котела.

Наличните опасни химични вещества и смеси, включени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр. 91/2002г. с посл. изм. и доп./ са по – малки от 2% от съответния праг за минимално количество по приложение №3 и могат да не бъдат отчитани при извършване на класификация по чл. 103, ал. 1.

За наличните химични вещества и смеси се представиха информационни листове за безопасност, които не са актуализирани съгласно последните изисквания на  Регламент /ЕО/ 1907/2006 /REACH/, изменен с Регламент /ЕО/ 830/2015  и Регламент /ЕО/ 1272/2008 /CLP/ и не отговарят на производителите и доставчиците, отбелязани на етикетите.

Дружеството се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент /ЕО/ 1907/2006 /REACH/.

Компонент „ Води“

Формираните битово - фекални и производствени отпадъчни води се събират в септична яма, която периодично при напълване се  почиства от лицензирана фирма, а отпадъчните водни количества се извозват за пречистване до ГПСОВ –Пловдив.

Представени са договор със „ЗИДА” ЕООД и кантарни бележки.

Представено е разрешение за строеж на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и разрешително за заустване за проектиране на обект – ПСОВ към предприятието.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

- Да се актуализира и представи в РИОСВ –Пловдив оценка за безопасността на съхранение на опасните  химични вещества и смеси с приложени актуални информационни листове за безопасност.

Срок за изпълнение – 18.08.2018г.

Отговорник – управител

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Координатор на проверката, извършена  на 18.07.2018 год.