ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ШИПКА 99” АД - гр. Първомай

На основание заповед № РД - 157/07.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 17.07.2020 г. беше извършена проверка на „Млекопреработвателно предприятие с инсталация за производство на биогаз”, гр. Първомай, община Първомай, собственост на „ШИПКА 99” АД, гр. Първомай. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци и компонент води/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците(ЗУО),  Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове.

Обект на проверката е Млекопреработвателно предприятие с инсталация за производство на биогаз . Основната дейност на дружеството е производство на различни видове сирена.

- Проверени инсталации и дейности:

- Инсталация за производство на биогаз .

- Площадка за съхранение на производствени отпадъци

- Хладилни инсталации

- Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ – Пловдив с № 09-РД-651-00 от 20.12.2018г.  Разрешените дейности са  R 3 и R12 /Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11/  и R13/съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/ на отпадъци с кодове 02 05 02 и 02 05 99, както и разрешени дейности   R 3, R12 /Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11/  и R13/съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/ на отпадък с код 02 05 01.

За формираните отпадъци, дружеството притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Приложение № 6 от Наредба №3/2004г. и Приложение № 5 от Наредба №2/2014г.

За съхранението на  отпадъците има обособени места с ограничен достъп, с обозначителни табели с кодове и наименования на формираните отпадъци до предаването им на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г., посл. изм. и доп./

Изпратен е годишен отчет към ИАОС за 2019 г., за което се представи вх. № 6757/02.03.2020 г.

Представиха се сключени писмени договори с „АНЕС 96”ЕООД и „ТРАНСМЕТАЛ –ИНВЕСТМАН” ЕООД за предаването на генерираните отпадъци.

Представиха се заверени от Директора на РИОСВ –Пловдив отчетни книги, съгласно Приложение №1 и Приложение №4 от Наредба №1/2014г., които се водят.

Основно готовата продукция се изнася за Близкия Изток. За малката част, която се пуска на вътрешния пазар и за образуваните масово разпространени отпадъци от опаковки, дружеството дължи заплащане на продуктова такса. Представи се удостоверение №2416, издадено от „БУЛЕКОПАК” АД, че „ШИПКА 99” АД участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО и по чл. 28, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, с валидност до 31.12.2022 г. Продуктовата такса се заплаща на тримесечие, за което се представи последна фактура от 14.07.2020 г. Попълват се месечни справки – декларации, съгласно Приложение 15 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и начина за заплащане на продуктова такса.

Компонент „Въздух“

В изпълнение на изискванията на чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. /обн., ДВ, 20/2017 г., с посл. изм. и доп./, дружеството е представило пред РИОСВ –Пловдив отчет за 2019 г. по приложение № 9, съгласно срока по чл. 36 от същата наредба с вх. № О-434/04.02.2020 г., съгласно който в обекта се експлоатират 25 хладилни инсталации, както следва: хладилни системи, работещи с хладилен агент R 22 – 4 бр., от които 3 бр. по 15 кг и 1 бр. по 120 кг; R 404А – 6 бр., от които 5 бр. по 8 кг и 1 бр. по 12 кг; R 134А -14 бр., от които 1 бр. по 13 кг, 2 бр.по 5 кг, 1 бр. по 6 кг, 2 бр. по 25 кг, 8 бр. по 15 кг; R507 – 1 бр. по 13 кг. От страна на оператора се представиха досиета на хладилни инсталации, изготвени по образеца на Приложение № 3 към чл. 29, ал.1 на Наредба № 1/2017 г. Досиетата се водят редовно с последен запис от 07.04.2020 г. за извършени проверки за течове от фирма „Аида –Ф – Добрина Денчева“ЕТ.Дружеството е извършило собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от парен котел, работещ с природен газ и биогаз. Представен е доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г./обн. ДВ, бр. 32/99 г., с посл. изм. и доп./ с вх. № О-1643/29.04.2020 г. за проведените СПИ през месец февруари 2020 г. Съгласно резултатите от доклада, няма превишения на нормите на допустимите емисии /HDE/, определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. /обн., ДВ, бр. 64/2005/л Вторият котел в котелната централа на обекта – ПКМ 2,5, работещ с гориво – природен газ, не се експлоатира.

Компонент „ Води“

В предприятието се преработват около 6 т сурово мляко дневно, при капацитет 50 т дневно. Водоснабдяването е от водопроводната мрежа на града на база сключен договор с „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив от 2017 г.

От дейността на обекта се формират битово – фекални и производствени отпадъчни води, които са включени в канализацията на града. На площадката на обекта е изградена и въведена в експлоатация през 2019 г. инсталация за производство на биогаз от производствени и битово – фекални води, суроватка и цвик. Отпадъчните води след механично пречистване постъпват в микрофлотатор на мазнините. Извършва се разделяне на течна и твърда фаза. Течната  фракция постъпва в резервоар и след неутрализация се подава в анаеробен реактор, в част от обема на който, има микроорганизми. Твърдата фаза също се подава в биореактора. Получената биогаз в анаеробните реактори се съхранява в газохолдер, от където се подава към котел, захранващ основното производство. В случай, че получената биогаз не може да се използва, се изгаря на авариен факел. Излишната биомаса се съхранява в отделен резервоар. Отпадъчната вода е включена в канализацията на града.

- Предписания, срокове за изпълнение, отговорници – няма

- Съответствие, последващ контрол – няма