Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1

от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛОВДИВ

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

от „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

В отговор на писмо с Ваш изх. №ОВОС-2999-1/05.12.2025г. Ви предоставяме попълнена информация по Приложениe №4 към чл. 8а, ал. 1от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка за следното инвестиционно намерение: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ ДО 5MW ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“ в едно ново УПИ 3.199-За ФЕЦ, ПИ с идентификатор 10291.3.199 по КККР на с. Ведраре, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово, обл. Пловдив, включително „ТРАСЕ НА ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV” и „ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП“ през ПИ с идентификатор 10291.3.246 по КККР на с. Ведраре, м. „ПЪТ ЗА С.БАНЯ“, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Във връзка с това предоставям следната информация:

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД

2. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Планът се изготвя на основание решение на възложителя, собственик на имота, съгласно чл. 124а, ал.5 от Закона за устройство на територията.

Настоящото инвестиционно предложение се изготвя във връзка с изграждане на обект:

„ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ ДО 5MW ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“, в едно ново УПИ 3.199-За ФЕЦ, ПИ с идентификатор 10291.3.199 по КККР на с. Ведраре, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово, обл. Пловдив, включително „ТРАСЕ НА ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV” и „ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП“ през ПИ с идентификатор 10291.3.246 по КККР на с. Ведраре, м. „ПЪТ ЗА С.БАНЯ“, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Поземлен имот с идентификатор 10291.3.199 по КККР на с. Ведраре, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово – земеделска територия е с площ 33 798 м2, начин на трайно ползване – нива, извън строителните граници на населеното място, целият собственост на Възложител	За да се реализира инвестиционното намерение е необходимо изработването на ПУП за промяна функционалното предназначение на имота за неземеделски нужди по реда на  ЗОЗЗ, в съответствие със ЗУТ.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Реализирането на окончателния вариант на плана ще се извърши поетапно в съответствие с Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове. Съгласно чл. 136, ал. 3 на ЗУТ, влязъл в сила устройствен план има период на действие до влизане в сила на нов или изменен устройствен план за съответната територия. За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение:

- Преценка необходимостта от извършване на ЕО от Директора на РИОСВ – Пловдив;

- Изготвяне и съгласуване с компетентните органи и експлоатационни дружества на ПУП-ПРЗ;

- Одобряване на ПУП от Община Карлово;

- Промяна предназначението на земята;

- Изготвяне на технически  проекти за обекта и издаване на разрешение за строеж;

- Изграждане на обекта и въвеждане в експлоатация.

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Поземлен имот с идентификатор 10291.3.199 по КККР на с. Ведраре, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово – земеделска територия е с площ 33 798 м2, начин на трайно ползване – нива.

Граници и съседи на имота: ПИ с идентификатор 10291.3.246–За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, на северозапад, ПИ с идентификатор 10291.3.227–За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, на югозапад, ПИ с идентификатор 10291.3.150–За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, югоизточно от имота и ПИ с идентификатор 10291.3.3-Нива, съсобственост, на североизток.

Координати на ПИ с идент. 10291.3.199

| НАСЕЛЕНО МЯСТО: | с. Ведраре, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово |
| --- | --- |
| ПОЗЕМЛЕН ИМОТ | ПИ с идент. 10291.3.199 по КККР на с. Ведраре |
| ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ: | 42°34'13.3"N 24°51'30.3"E 42.570361, 24.858417 |
| СОБСТВЕНОСТ: | „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД, |
| БЛИЗОСТ ДО ИЛИ ЗАСЯГАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ | не |
| ОЧАКВАНО ТРАНСГРАНИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ | не |
| СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА: |  |

За осигуряване на транспортният достъп до обекта ще се изработи парцеларен план. Реално засегнатата площ от ПИ с идентификатор 10291.3.246 е 0,606 дка с дължина 195 л.м. За засегнатата част от ПИ с идентификатор 10291.3.246 ще се води процедура по промяна предназначението ѝ от полски път в път с трайна настилка, едновременно с процедурата за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10291.3.199, собственост на инвеститора „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД

За трасето за подземна кабелна линия 20кV ще се използва вече одобрен ПУП-ПП с Възложител „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД с отговор на РИОСВ-Пловдив с Изх. № ОВОС-1829-10/10.05.2024г.

Обектите на инвестиционното предложение на засягат територии за опазване на обектите на културното наследство.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Поземлен имот с идентификатор 10291.3.199 не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 е BG0000429 „Река Стряма“.

д) Основни цели на плана/програмата

Географският ландшафт и климат в района, както и извършени предварителни проучвания, дават основание за използване на слънцето като енергиен източник и развитието на отрасъла в разглеждания район. Главната цел на ПУП-ПРЗ е да определи потенциала на територията, в която да бъдат поставени фотоволтични панели, като максимално съхрани нейната уникалност и използва възможностите на възобновяем източник на енергия (ВЕИ)–слънцето за преобразуване в електрическа енергия. Използването на местни ресурси от ВЕИ е елемент от стратегията и политиката на страната. Освен преките ползи, свързани с намаляване на енергийната зависимост от внос на енергия и енергоносители, развитието на ВЕИ индустрията дава възможност за разкриване на нови работни места, за привличане на нови инвестиции и допринася за опазването на околната среда.

Настоящият ПУП-ПРЗ е конкретен случай на разработване и прилагане на практика на тази нова тенденция за алтернативни източници на енергия. В националната енергийна система ще се включи нова енергомощност, ползваща екологично чист енергиен източник – слънцето. ПУП-ПРЗ определя устройствените показатели, задължителни при проектирането на обекта, съобразно бъдещо предназначение на имота. Подробността на предвижданията се свежда до изясняване на начина на застрояване, устройствената зона, границата за промяна на режима, ограничителната линия на застрояване.

Основната цел на ПУП-ПРЗ е промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на територията на поземлен имот с идент. 10291.3.199 по КККР на с. Ведраре, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово с площ 33 798 м2, за изграждане на фотоволтаична елекроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация) с мощност до 5МW и продажба на произведената електроенергия.

Фотоволтаичните модули /панели/ преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия на базата на фото-електричен (фотоволтаичен) ефект. Модулите генерират постоянно напрежение/ток. Специализирани преобразуватели, наречени инвертори преобразуват постояннотоковите параметри (DC) в променливотокови (AC), като по този начин изходните параметри са съвместими с електроразпределителната мрежа и консуматорите в нея.

Фотоволтаичната електрическа централа ще бъде разработена с около 8500 бр. двулицеви, n-тип монокристални фотоволтаични модули. Модел ASTRO N5 CHSM72N (DG)/F-BH Bifacial Series-580 или еквивалент с номинална мощност на модулите от 580Wp при стандартни тестови условия (СТУ) – радиация 1000 W/м2 и температура на околната среда 25°C. Тези модули се характеризират със същите конструктивни характериситики като конвенционалните, но поради активния долен слой, успяват да оползотворят и отразената слънчева светлина. В зависимост от количеството отразена светлина, която попада върху долния слой на модулите, допълнителния енергиен добив може да варира в широки граници.

Модулите ще бъдат монтирани на метална конструкция, фиксирана чрез набиване на студено огънати профили. СОП профилите ще са горещо поцинковани за защита от корозия. Към тях ще се монтира система от алуминиеви профили осигуряващи фиксиран монтаж на фотоволтаичните панели. Всички връзки на студено огънатите и алуминиевите профили се изпълняват с разглобяеми болтови съединения без заварки.

Броят на свързаните последователно модули в стринг и допустимият брой модули и инвертори ще бъдат съобразени с препоръките и инструкциите на фирмата производител на инвертори.

При изчисленията ще се ползват бази данни и калкулатори за определяне нивата на слънчевата радиация за региона. Например Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), Meteonorm и др.

Изборът на инвертори ще бъде направен в съответствие с технологията на използваните модули. Ще се ползват около 15 бр. 250 kW мрежов инвертор. Инверторите (преобразувателите) отделят топлина и трябва да имат достатъчно пространство, за да се охлаждат. Задължително трябва да се спазват указанията на производителя за монтаж.

В съответствие с изходни данни на „Eлектроразпределение ЮГ“ ЕАД присъединяването на фотоволтаичната електроцентрала, предвидена да се изгради в ПИ с идентификатор  10291.3.199, ще се изпълни чрез изграждане на нов кабел 20kV, положен в изкоп, от нов ТП със сектор ЕР ЮГ, разположен в имота до точката на присъединяване – РУ 20kV на Подстанция Карлово 2. Предвижда се проектиране и изграждане на „ТРАСЕ НА ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV”. За трасето, необходимо за прокарване на кабелната линия, има одобрен ПУП-ПП с Решение №431 на Общински съвет – Карлово от 19.12.2024г. и отговор на РИОСВ-Пловдив с Изх. № ОВОС-1829-10/10.05.2024г., който е за захранване на ПИ 10291.4.1 със собственик и възложител също „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД. Кабелното трасе ще бъде прокарано по вече одобрения ПУП-ПП, като се изпълни отклонение до ПИ с идентификатор  10291.3.199, в който ще се изгради настоящия ФЕЦ.

ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП до имота може да се осъществи чрез отбивка от ПИ с идентификатор 10291.3.245-За местен път, общинска публична собственост, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово, обл. Пловдив и преминаване през ПИ с идентификатор 10291.3.246–За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, м. „ПЪТ ЗА С.БАНЯ“, землището на с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив, северозападно от имота. За осигуряване на транспортният достъп до обекта ще се изработи ПУП-ПП /парцеларен план/. Реално засегнатата площ от ПИ с идентификатор 10291.3.246 е 0,606 дка с дължина 195 л.м.

За да се осигури транспортният достъп до ПИ с идентификатор 10291.3.199 за засегнатата част от ПИ с идентификатор 10291.3.246 ще се води процедура по промяна предназначението ѝ от полски път в път с трайна настилка, едновременно с процедурата за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10291.3.199, собственост на инвеститора „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД.

С цел обезопасяване на фотоволтаичната електрическа централа е предвидено изграждане на ограда около нея.

Произвежданата електроенергия няма да се използва за собствено потребление.

Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на имота.

Електроенергията, генерирана от фотоволтаичните системи е чиста и възобновяема.

При работата и експлоатацията на фотовотаичната централа не се отделят вредни емисии, не се замърсява околната среда и не се застрашава биоразнообразието в района. Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на плана ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти. Устройственият план за имота цели да се гарантира устойчиво развитие на района - съчетаване на обществените интереси и нужди на населението на Община Карлово с опазване на естествените ландшафти и природни дадености. В тази връзка, устройствените показатели на ПУП-ПРЗ не предвиждат цялостно застрояване на територията, а максимум на 80% от нея, като останалата площ да бъде предвидена за озеленяване.

.е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

Настоящият ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП се финансират от Възложителя на плана - „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Съгласно чл.125 от ЗУТ, Проектите за устройствени планове се изработват въз основа на задание. ПУП-ПРЗ в разглеждания обхват се проектира на един етап. Изготвянето на ПУП е в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, както и процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. За ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП не се изисква провеждане на обществено обсъждане или друга форма на участие на обществеността при процедурата по смяна предназначението на земята. Издаването на положително становище от компетентният орган за съгласуване на плана е предпоставка за преминаване в следващи фази на проектиране и строителство регламентирани със ЗУТ.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Прилагането на плана ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон – Главен Архитект и Кмет на Община Карлово.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Проектът за ПУП-ПРЗ се приема от експертен съвет на Общината и се одобрява от Общински съвет със заповед на кмета на Общината.

5. (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС поради следните основания (мотиви):

………………………………………………………………………………………………………..........Приложение:

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

Изготвянето на настоящия ПУП-ПРЗ касае единствено ПИ с идент. 10291.3.199 и е с цел нормативно осигуряване на монтаж на инсталации за производство на ел. енергия от възобновяеми източници и отдаване на полученото електричество към електроразпределителната мрежа. В тази връзка планът не е свързан с инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС, спрямо които той да определя критерии, нормативи или условия по отношение разрешаването/реализирането им.

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми:

Провежда се процедура по промяна предназначението на земята, съгласно действащата в страната нормативна уредба.

ПУП-ПРЗ ще се изработи в необходимия териториален обхват, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на действащите към момента законови и подзаконови нормативни актове:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Реализацията на плана не касае други планове и програми.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:

Преотреждането на имота и изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ ДО 5MW ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  е съобразено с изискванията на националното законодателство в областта, кореспондиращи с екологичната нормативна уредба, екологосъобразното икономическо и устойчиво развитие.

Процесът на производство на електроенергия чрез ФЕЦ е значително по–щадящ околната среда от стандартната употреба на фосилни горива. Планът ще подпомогне политиката на местно ниво в прехода към нисковъглеродна икономика и ще допринесе за диверсифициране на съществуващите мощности чрез производството на енергия от възобновяеми източници.

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

Не са установени екологични проблеми в района, които да са от значение за реализирането на плана.

Реализирането на плана ще допринесе за намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата вследствие на увеличаващите се емисии на парникови газове чрез увеличаване на използваната чиста енергия. Ще се увеличи дела на произвежданата нискоемисионна енергия от ВЕИ, в частност слънчева енергия без добив на подземни богатства или използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Цели да се намали трайно използването на конвенционални енергийни ресурси, имащи отрицателно въздействие върху околната среда.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:

С настоящият план се създават възможности за реализация на дейности, пряко свързани с изпълнението на Директива (ЕС) 2018/2001 на европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Директивата определя нова задължителна цел за енергията от възобновяеми източници за ЕС за 2030 г. за най-малко 32% от крайното потребление на енергия.

Европейската директива е транспонирана в националното законодателство чрез Закона за енергията от възобновяеми източници и др. поднормативни актове в сферата. С оглед постигането на националните цели и в насоките на Общността относно държавните помощи за опазване на околната среда се наблюдава постоянна необходимост от национални механизми за подпомагане на енергията от ВЕИ.

е) наличие на алтернативи:

Предвид собствеността на земята, нейният настоящ характер и местоположение, наличните данни за слънчевата радиация, съществуващата възможност за присъединяване към националната електроразпределителна мрежа и др. дадености, не се предлага алтернатива за местоположение на проекта.

Възложителят е избрал територията за реализация на настоящия план след комплексна проверка на даденостите и прогноза за ниска степен на въздействие върху околната среда.  Съществуват и ще бъдат разгледани в процеса на работно проектиране, алтернативи за броя, вида, конфигурацията и характеристиките на модулите и др. технически решения.

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

Необходимостта от предложението е продиктувано от наличие на собствен имот, с подходящо местоположение (добра транспортна достъпност, релефни и климатични дадености на района) и намерението за производство на екологично чиста енергия от ВЕИ.

Използването на слънчева енергия е част от дългосрочната стратегия към нисковъглеродното бъдеще и спазване на редица международни и национални документи за намаляване на въглеродния отпечатък от производството на енергия.

Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, изграждането на фотоволтаична електроцентрала в разглеждания имот може да се извърши след промяна предназначението на земята.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма:

На територията на Община Карлово има одобрени планове за производство на електрическа енергия от ВЕИ, както и изградени вече фотоволтаични електроцентрали.

Настоящата разработка не влиза в противоречие със съществуващите и бъдещи инвестиционни предложения в района.

За трасето, необходимо за прокарване на кабелната линия, има одобрен ПУП-ПП с Решение №431 на Общински съвет – Карлово от 19.12.2024г. и отговор на РИОСВ-Пловдив с Изх. № ОВОС-1829-10/10.05.2024г., който е за захранване на ПИ 10291.4.1 със собственик и възложител също „ЕЛ УАЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД.

За осигуряване на транспортният достъп до обекта ще се изработи ПУП-ПП /парцеларен план/, като реално засегнатата площ от ПИ с идентификатор 10291.3.246 е 0,606 дка с дължина 195 л.м.

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато, като се отчитат по-специално:

а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците:

Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на експлоатация.

б) кумулативните въздействия:

Положителен кумулативен ефект.

в) трансграничното въздействие:

Не се очаква трансгранично въздействие.

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)

Предложението не съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и инциденти, застрашаващи околната среда.

С изграждането на обекта не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в района и тяхното здраве. В момента не съществуват и не се предвиждат дейности и обекти, които биха представлявали рисков фактор за увреждане здравето на хората. Няма потенциал за значителни въздействия или дискомфорт върху компонентите на околната среда. Не се очакват емисии на шум и запрашаване в степен, която да породи риск за здравето на хората в най-близкото населено място.

Районите със значителен потенциален риск от наводнения и районите с вероятност от значителен потенциален риск от наводнения, съгласно чл. 146г от Закона за водите са определени на база предварителна оценка от БД „Източнобеломорски район“. Класифицирането им като такива райони е извършено на база обстоен анализ и създаване на гео-база данни с информация за значимите минали и потенциални бъдещи наводнения, съгласно План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район и в частност за област Пловдив.

Територията на плана не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в ИБР и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

Реализацията на ПУП-ПРЗ не се очаква да допринесе за увеличаване на заплахата от наводнения.

В разглежданата територия и близките ѝ околности съществува вероятност от възникване на пожар при работата с електрическа енергия в самите ФЕЦ. За недопускане, ограничаване и предотвратяване на запалвания е необходимо да бъде създадено противопожарно досие, съгласно изискванията на Наредба №8121з–647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с което ще бъдат определени правилата и действията, както и ред за евакуация на персонала и присъстващите на територията на обекта хора.

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС:

При строителството и експлоатацията на обекта не се очакват неблагоприятни въздействия от дейността, както и възникване на аварии. На засегнатата територия няма да се реализират предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал. Не се предвижда на територията на имота да се съхраняват опасни вещества по Приложение №3 от ЗООС.

Не се очакват неблагоприятни въздействия, в следствие на изпълнението на обекта.

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати):

Пространственият обхват на въздействието е локален в рамките на поземлен имот с идентификатор 10291.3.199 по КККР на с. Ведраре, м. „ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово. Не се очаква териториално засягане на населението в района.

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандартите за качество на околната среда или пределните стойности; интензивно земеползване):

Към настоящия момент на територията на имота не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност. В резултат на изпълнение на ФЕЦ не се очакват превишения на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности. Не засяга и не променя естествените характеристики на района. Предвижданията не са свързани с дейности, които да нарушат обекти на културно-историческото наследство, както и да доведат до превишения на стандартите за качество на околната среда.

.з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

Засегната от плана територия представлява земеделска земя и няма статут на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони – част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Най – близко разположената защитена зона е  BG0000429 „Река Стряма“. В границите на имота липсват природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, поради което реализацията на плана няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи. Обхватът на въздействие от реализацията и изграждането на ФЕЦ няма да измени конфигурацията на терена. Това означава, че ще се запази линейната структура на ландшафта, която е от значение за миграцията и генетичния обмен на растителните и животински популации и видове.

Инфраструктура:

Транспортният достъп до имота може да се осъществи чрез отбивка от ПИ с идентификатор 10291.3.245-За местен път, общинска публична собственост, м.„ТАРЛА ТОПРАК“, общ. Карлово, обл. Пловдив и преминаване през ПИ с идентификатор 10291.3.246–За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, м. „ПЪТ ЗА С.БАНЯ“, землището на с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив, северозападно от имота. За осигуряване на транспортният достъп до обекта ще се изработи ПУП-ПП /парцеларен план/. Реално засегнатата площ от ПИ с идентификатор 10291.3.246 е 0,606 дка с дължина 195 л.м.

Предвижда се изграждане на вътрешно площадкови пътища за обслужване на съоръженията и елементите на ФЕЦ.

Очаквани въздействия върху компонентите на околната среда:

- Въздействие върху атмосферен въздух

Прогнозен характер на въздействието:

По време на строителството на фотоволтаичната централа ще се отделят неорганизирани емисии от прах и изгорели газове от строителна и транспортна техника. Предвид открития характер на терена, замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално. В периода на строителните работи обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии от транспортни дейности за доставка на елементите на фотоволтаичните модули. Дейностите, които ще се извършват не са свързани с източници на организирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

В периода на експлоатация на обекта няма да има източници на замърсяване на атмосферния въздух, тъй като преобразуването на слънчева енергия в електроенергия не причинява замърсяване на въздуха. Експлоатацията на фотоволтаичния парк не е свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на всякакви източници на емисии на вредни вещества /организирани и неорганизирани/.

Прогнозна оценка на въздействието:

•	незначително, пряко отрицателно въздействие от прахо-газови неорганизирани емисии за периода на изграждане на ФЕЦ;

•	пряко положително въздействие от гледна точка на екологичните и социално- икономическите условия при експлоатацията на обекта, поради нарастващото пазарно търсене на електроенергия и нужда от спазване на изискванията на ЕС за процентно нарастване дела на енергията от възобновяемите източници;

-	с териториален обхват: локален;

-	с продължителност: кратковременно, по време на строителство и ремонт;

-	с честота: без повтаряемост;

-	с обратимост – напълно, при преустановяване на строителните дейности.

Прогнозни последици от въздействието:

Директното преобразуване на възобновяемата енергия на слънцето в електроенергия не е свързано с емисии на вредни вещества. Използването на фотоволтаици има положителен ефект и води до намаляване на вредните емисии на парникови газове в атмосферния въздух.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на екологичните и социално-икономическите условия и нужда от спазване на изискванията на ЕС за процентно нарастване на дела на енергия от възобновяеми източници.

- Въздействие върху земите и почвите

Прогнозен характер на въздействието:

Строителните дейности по изграждането на фотоволтаичната електроцентрала и прилежащата ѝ инфраструктура се очаква да окажат въздействие върху този компонент – почви. Въздействието ще се изразява в отнемане на необходимото количество почва при полагане основите на кабелите. За изграждането на ФЕЦ, Инвеститорът е избрал да се приложат най-новите и модерни технологии в сектора. Характерът на инвестиционния проект, свързан с промяната на предназначението на земята, както и предвидените строителни дейности за осъществяването му, не предполагат провокиране на ерозионни процеси, поради което мерки за тяхното ограничаване не се налагат.

Изграждането на съоръженията  на фотоволтаичната централа и инфраструктурата към тях ще бъде свързано с нарушения на почвите, те от своя страна могат да се разделят на - трайни нарушения, включващи изграждане на пътни връзки, а от друга - временни нарушения, включващи подравняване на терена, изкопни дейности за полагане на кабелни трасета, утъпкване на почвата от строително-монтажната техника.

За намаляване на въздействието при изкопните дейности за полагането на подземната кабелна мрежа ще се спазва изискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен слой. Съхраняването на отнетия хумус ще става непосредствено до изкопа и ще се използва като повърхностен пласт при обратно засипване на изкопите.

Характерът на инвестиционния обект, свързан с промяната на предназначението на земята, както и предвидените строителни дейности за осъществяването му, не предполагат провокиране на ерозионни процеси, поради което мерки за тяхното ограничаване не се налагат.

Прогнозна оценка на въздействието:

Въздействието от реализацията на плана се очаква да бъде:

- дълготрайно по продължителност;

- по честота – без повтаряемост;

- обратимост – напълно, при преустановяване на строителните дейности.

Прогнозни последици от въздействието:

Трайно минимално намаляване за района на количество на почвите, обичайно за строителни дейности от такъв характер.

Дейността на фотоволтаичната електрическа централа в процеса на експлоатация няма да е свързана с отделянето на каквито и да е било замърсители в почвата.

- Въздействие върху водите

Подземни води

Разглежданата територия попада в подземно водно тяло с код BG3G00000NQ002 – Порови води в Неоген-Кватернер – Карловската котловина,

Съгласно Доклад за състоянието на водите в Източно-беломорски район през 2024 г. на БДИБР, състоянието на подземните водни тела на територията на Карловска котловина е посочено в табл.1.

Таблица 1 – Състояние на подземните водни тела в ИБР, 2024г.

| Код на водното тяло | Име на водното тяло | Химично състояние | Количествено състояние | Риск за влошаване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG3G00000NQ002 | Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина | добро | добро | не |

Основните видове натиск, при които се очакват последици върху подземните води са:

- Добив на подземни богатства;

- Заустване на промишлени отпадъчни води;

- Водовземане от подземни води.

При изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната централа няма да се използват подземни води нито за водовземане, нито за заустване. При изграждането на панелите. Ще се полагат кабели на дълбочина до 0,80 м и няма да се засяга съществено геоложкия разрез в дълбочина за да окаже някакво въздействие върху подземните води.

Теренът не попада в чувствителна зона, определена по силата на Директива (91/271/ЕЕС) и Заповед № РД-970/28.07.2003 г.на МОСВ.

Теренът не се намира в нитратно-уязвима зона, определена съгласно Директива 91/676/ЕИО и Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на МОСВ с цел защита на водите от биогенно замърсяване от селскостопански източници.

Теренът не попада и не граничи с учредени санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Прогнозен характер на въздействието:

Реализацията на ПУП-ПРЗ не предполага въздействия върху характеристиките на подземните води в района, защото:

- няма да се заустват отпадъчни води в подземни водни тела;

- не се очаква инфилтриране на замърсени води към подземните водни тела;

- не се предвижда водовземане от подземни води.

Прогнозна оценка на въздействието:

При реализацията на ПУП-ПРЗ не се очаква въздействие върху подземните води.

Прогнозни последици от въздействието:

От реализирането на ПУП-ПРЗ не се очакват последици върху подземните води.

Повърхностни води

Повърхностните водни тела на територията на община Карлово са част от Маришкия воден басейн и попадат в границите на Източнобеломорския район.

Реализацията на плана не засяга повърхностни водни обекти. Строителството и експлоатацията на фотоволтаичните съоръжения не е свързано с формирането на отпадъчни води.

Прогнозен характер на въздействието:

Изграждането и реализацията на фотоволтаичната централа не предполагат въздействия върху количествените и качествени характеристики на повърхностните води в района:

- Няма да се извършва водовземане от повърхностни води;

- Няма да се формират отпадъчни води на обекта.

Прогнозни последици от въздействието:

От реализиране изменението на ПУП-ПРЗ и последващите дейности не се очакват последици върху повърхностните води.

- Въздействие върху земните недра

Прогнозен характер на въздействието:

При поставянето на фотоволтаичните панели, спомагателните им елементи и необходимите за обслужването им вътрешни пътища, се очаква извършване на плитки изкопни работи (до 0,8 м). Предвижда се част от иззетия материал да се използва обратно за оформяне на основните на тези елементи и пътища.

Прогнозна оценка на въздействието:

Пряко, краткотрайно (само по време на строителните работи), локално и  незначително.

Прогнозни последици от въздействието:

Трайно намаляване с минимално за района количество от най-горните слоеве на земните недра, обичайно за строителни дейности от такъв характер.

- Въздействие върху ландшафта

Прогнозен характер на въздействието:

Територията, върху която ще се реализира предвидената промяна е категория 9, земеделска територия  с площ 33 798 м2, начин на трайно ползване – нива.

Очаква се промяната на ландшафта да обхване част от имота, като открития тревист терен ще се преобразува в антропогенно-техногенен с ниска височина на елементите.

Прогнозна оценка на въздействието:

Въздействието ще е пряко, дълготрайно, обратимо, отрицателно, локално, незначително за района и без кумулативност за околните територии.

Прогнозни последици от въздействието:

Вследствие от реализирането на промяната се очаква локално неголямо увеличаване на площта на антропогенно-техногенния ландшафт, без кумулативност за околните територии и без значително нарушаване на ландшафта, поради наличието на множество подобни открити затревени негови елементи в района.

- Въздействие върху биоразнообразието

Прогнозен характер на въздействието:

По време на строителството се очаква ограничено премахване на тревната покривка в местата на ситуиране на закрепващите елементи на фотоволтаичните панели, както и на спомагателните за обекта структури. Очаква се модифициране на тревната покривка под фотоволтаичните панели, чрез контролирано поддържане на височината ѝ. Във и на неголямо разстояние от използвания терен се очаква частично утъпкване на тревната покривка. По време на строителните дейности се очаква шумово замърсяване на близките околности от работите на машините и човешкото присъствие.

По време на експлоатацията се очаква въздействие свързано с промяната на ландшафта (местообитанието) и продължаване на модифицирането на тревната покривка, чрез регулираното ѝ поддържане на определена височина. Предполага се значително по-ниско шумово натоварване и липса на допълнително утъпкване на растителността след етапа на строителство.

Прогнозна оценка на въздействието:

Очаква се премахването и модифицирането на растителността да е краткосрочно като действие, но с постоянен ефект, отрицателно, обратимо, без кумулативност, локално и незначително за местообитанието в района.

Очаква се утъпкването на растителността и шумовото замърсяване да са временни, краткосрочни, отрицателни, обратими, без кумулативност, локални, незначителни за района и с липсващи или много по-ниски стойности по време на експлоатацията.

Очаква се промяната на ландшафта (местообитанието) да е да е краткосрочно като действие, но с постоянен ефект, отрицателно, обратимо, без кумулативност, локално и незначително за местообитанието в района.

Прогнозни последици от въздействието:

Очаква се въздействието върху растителността и обитаващата я фауна да обхване максимална площ до  33 798 м2, като не се предполага значително засягане на това тревисто местообитание в района.

По време на строителните дейности се предполага загуба на индивиди от безгръбначната фауна, които обитават почвата и растителността в района на съответното въздействие. Не се предполага значително засягане на популациите на тези видове, поради наличието им и в широк район извън обхвата на предвидените дейности.

Шумовото замърсяване, налично основно по време на строителството, предполага въздействие единствено върху средни по размер и едри бозайници и птици, чувствителни към човешкото присъствие, с обхват до 100-200 м около районите на работа. Ефектът от въздействието ще е значително по-нисък при липса на работни процеси или по време на експлоатацията. Очаква се засягане на единични индивиди от тези видове, евентуално обитаващи или посещаващи близките околности на територията на ФЕЦ.

Предполага се, че промяната на ландшафта ще доведе до отдръпване на по-едрите видове, които са го обитавали в близките райони с подобно местообитание. Предвид подобните открити големи площи в околността не се предполага значителна промяна в популациите им. Същото се предполага и за птиците, които са използвали терена като място за набавяне на храна, които след реализиране на ФЕЦ биха използвали съседните обширни терени с подобни местообитания.

- Въздействие върху културното наследство

На територията на имота не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност. При евентуално откриване на такива обекти в процеса на осъществяване на предвидените след промяната на предназначението на земята дейности, съгласно чл. 72 от Закона за културното наследство, ще бъдат уведомени Община Карлово, Регионалния археологически музей – гр. Пловдив и Регионалния инспекторат по опазване на културното наследство.

- Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа

Най – близко разположената защитена зона до поземлен имот с идент. 10291.3.199, предмет на настоящата промяна на урегулиране е  BG0000429 „Река Стряма“ - Защитена зона по директивата за местообитанията.

Не се предполага засягане на места съгласно Закона за защитените територии, поради териториалната им отдалеченост от имота на ИП.

- Въздействие на образуваните отпадъци

Прогнозен характер на въздействието:

При реализацията на плана и изграждането на ФЕЦ се очаква образуването на:

Строителни отпадъци - при необходимост ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, като и управлението им ще се извършва в съответствие с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.).

Земни маси от изкопни работи – ще се използват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

Смесени битови отпадъци - ще се образуват от битовата дейност на работниците. Те ще се събират разделно на определените за целта места и ще се извозват на определеното депо от фирмата по сметосъбиране, обслужваща обекта и притежаваща изискуемия документ по ЗУО.

Опаковки (хартиени, пластмасови) - ще се образуват при доставка и употреба на консумативи за монтаж и поддръжка на съоръженията.

През експлоатационния период ще се образуват:

Битови отпадъци, които ще се събират разделно в контейнери и ще се извозват на определено за целта депо.

Всички генерирани отпадъци ще бъдат класифицирани по надлежния ред съгласно ЗУО и Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.86 от 8 Юли 2022 г.).

Прогнозна оценка на въздействието:

Всички дейности с формираните отпадъци при реализацията на ПУП-ПРЗ ще бъдат управлявани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и няма да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда в района.

Прогнозни последици от въздействието:

С изключение на земните маси, образувани по време на изкопните работи, за останалите отпадъци които се предвижда да се генерират, Възложителят ще ангажира лицензирани фирми, за събирането и извозването им до съответните депа, с параметри, ненадвишаващи приетата практика за такъв род дейности.

Стриктното спазване на нормативната уредба и правилното управление на образуваните отпадъци са предпоставка за липса на отрицателни въздействия върху територията, предвидена за промяна.

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения:

Местоположение на ПИ 10291.3.199 (източник: Кадастрална карта на Агенция по геодезия, картография и кадастър, 12.2025 г)

Приблизително местоположение на ПИ 10291.3.199,

спрямо защитена зона BG0000429 “Река Стряма”

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:

Териториалните нормативни правила и изисквания за прилагането на плана се уреждат с чл. 104, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), одобрени едновременно с него, както и в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 от същия закон.

Нормативните изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана са регламентирани с Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и са в компетенцията на РИОСВ.

За гарантиране защитата на околната среда и човешкото здраве при реализиране на плана са предложени мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве, чрез които да се следи дали се постигат целите на проекта. По този начин се гарантира, че по време на реализацията му, на въздействията ще бъде обърнато необходимото внимание.

• мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве;

• ограничаване на праховите емисии по време на строителството;

• спазване на инструкциите и мерките за безопасност предвидени в Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и ЗЗБУТ и Инструкцията за безопасна работа при подготовката и поддържането на строителната площадка;

• организирано събиране и извозване на строителните отпадъци. Събирането и третирането на отпадъците от обекта да се организира в съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба.

7. Информация за платена такса и датата на заплащане - Копие на платежно нареждане.

8. Пълномощно – 1 страница.

9. Електронен носител - 1 бр.

☒Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☒Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☒Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.