Д О К Л А Д

За извършена на 14.06.2019г. комплексна проверка

на  обект „Млекопреработвателно предприятие – мандра Равдин” ,

с.Тополово, общ.Асеновград на „Мандра Равдин” ЕООД

На основание План за контролната дейност за 2019 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-30/06.02.2019 г. и Заповед № РД-158/07.06.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 14.06.2019 г. е извършена комплексна проверка в „Млекопреработвателно предприятие – мандра Равдин” , с.Тополово, общ.Асеновград на „Мандра Равдин” ЕООД

1. Цел на проверката

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за водите (ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

Основната дейност в предприятието е производство на млечни продукти – кашкавал, сирене, масло и извара. На обекта се преработват средно по около 10 тона мляко. Дейността се осъществява в два основни цеха – сирене и кашкавал.

През ноември 2018 г. „Мандра Равдин“ ЕООД, с.Тополово, придобива дружествения дял от „Канон 2002“ ООД.

2. Проверени инсталации и дейности:

Извърши се  обход на следните инсталации и съоръжения:

- Котелна централа – 1 котел;

- Хладилни камери за готова продукция;

- 2 броя резервоари за събиране на отпадъчни води;

- Складово помещение за опасни химични вещества;

3.  Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

По компонент „Атмосферен въздух“

За осигуряване на топла вода и извършване на дейността на обекта се използва котел с мощност 400 кW, работещ с природна газ. За използваните 19 броя хладилни камери се представиха досиета, изготвени съгласно формата дадена в приложение Приложение №3 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр.20/2017 г.). Съоръженията са етикетирани, като на етикетите е посочен вида на хладилния агент и количеството му в кг. и тон въглероден диоксид еквивалент. В РИОСВ-Пловдив, в срок до 15.02.2019г. дружеството не е представил информация по приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от  горецитираната Наредба №1/2017 г.

По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“:

За извършване на дезинфекция и почистване на цеховете и технологичното оборудване ан обекта се използва натриева основа. Същата се доставя в твърда форма и се изготвя разтвор с необходимата концентрация. В  момента на проверка на обекта е налично около 500 кг натриева основа, която е достатъчно количество в рамките  на три месеца. Не е представен информационен лист за безопасност на използваното опасно химично вещество, същото е с доставчик – „Савея комерс 2002“ ООд, гр.София.

По Компонент „отпадъчни води“ :

На обекта се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води от дейността, свързана с производството на различни млечни продукти.Отпадъчните води се събират във водоплътни изгребни ями и периодично (средно един път седмично) се извозват на ГПСОВ-Пловдив. Представени са кантарни бележки, не е представен договор с фирмата, извършваща извозването.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката са дадени следните задължителни предписания:

- Да се изиска и представи в РИОСВ-Пловдив информационен лист за безопасност на използваното опасно химично вещество – натриева основа.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив , договор с фирмата, извозваща отпадъчните води до ГПСОВ.

Срокът за изпълнение на дадените предписания е 21.06.2019 г., а отговорник за изпълнението е управителя на „Мандра Равден“ ЕООД, с.Тополово.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ),  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.