УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-318/25.10.2024 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 07.11.2024 г.

Обект – „Млекопреработвателно предприятие“ с местонахождение: община Марица, с. Маноле, собственост на „Млечни продукти“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: отпадъци и води

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

Млекопреработвателен цех, площадка за съхранение на отпадъци и локална пречиствателна станция с биологично стъпало

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект „Млекопреработвателно предприятие“ с местонахождение: област Пловдив, община Марица, с. Маноле, се извършва комплексна проверка:

1. По фактор „Отпадъци“ – Има обособени места и съдове с обозначителни табели за съхранението на отпадъците, генерирани от собствената дейност, за които е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. и дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Генерираните отпадъци от дейността се предават на „Зимер“ ООД, „Айрън-СР“ООД, „Валд-95“ ЕООД и други на основание сключени договори.

Дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ –Пловдив регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци с № 09-РД-824-01 от 24.08.2021 г., който до момента не е използван.

Отчетността се води редовно електронно в НИСО. Годишният отчет за 2023 г. също е подаден в системата. Продукцията е предназначена основно за вътрешния пазар. В тази връзка се представи Договор № Д-153-К от 01.01.2020 г. с „Екобулпак България“ АД за поемане на задължение по управлението на отпадъци от опаковки. Лицензионното възнаграждение се заплаща веднъж на шест месеца, за което се представиха платежни документи, както и счетоводни документи удостоверяващи заплатената продуктова такса от 01.01.2024г. до 31.10.2024г. Редовно се изготвят месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки, съгласно Приложение № 15 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса.

2.По компонент „Води“ – В обекта се произвеждат сирене, кисело мляко, кашкавал, масло и извара, средно от около 25 т сурово мляко на ден. Основната суровина, която се ползва в производството, е с произход България, работи се и със сухо мляко от разрешен внос.

За формираните отпадъчни води на обекта се експлоатира локална пречиствателна станция с биологично стъпало. Пречистените производствени, битово-фекални и охлаждащи води се заустват в две точки, на основание разрешително за заустване с № 33150013 от 2009 г., с решение № продължено с № РР-3691 от 2019 г. за продължаване срока на действието и изменението му, издадено от БД-ИБР Пловдив.

При проверката се констатира, че на обекта се формират два потока отпадъчни води: поток 1 – смесен поток, производствени и битово-фекални отпадъчни води и поток 2 – производствени температурно замърсени отпадъчни води. Битово – фекалните и производствените отпадъчни води, се пречистват през локална пречиствателна станция и се заустват в повърхностен воден обект – река Черна. Взета е проба от пункт 1 от представител на РЛ-Пловдив в присъствието на представител на дружеството. От пункт 2 няма изтичане и проби не са взети.

Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ. Провежда собствен мониторинг. Представя резултатите с протоколи в РИОСВ – Пловдив в срок, в представените протоколи няма отклонения от заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения. До пунктовете за мониторинг е осигурен достъп. Пробонабирането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: Няма

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда.

От страна на дружеството, при проверката присъства: Одитор качество