Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **ДО**  **ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛОВДИВ**  **УВЕДОМЛЕНИЕ**  за инвестиционно предложение  от общ. ”Родопи”, представляване от кмета на общината - Павел Михайлов Михайлов,   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  Уведомяваме Ви, че общ. ”Родопи”, представлявана от П. Михайлов-кмет има следното инвестиционно предложение:  Изработване на проект ПУП-ПРЗ на ПИ 47295.17.260-нива с площ 1200кв.м., местност „Герена” по КК на с. Марково, общ. „Родопи”, за промяна предназначението на земята за **„техническа инфраструктура-помпена станция, водоем и сондажи“.**  Характеристика на инвестиционното предложение:  1. Резюме на предложението  Проект ПУП-ПРЗ на ПИ 47295.17.260-нива с площ 1200кв.м., местност „Герена” по КК на с. Марково,, за промяна предназначението на земята, което е необходимо за последващо проектиране на **водоем, помпена станция и сондажи за** допълнителното водоснабдяване на с. Марково. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  Към настоящия момент обекта е с НТП-нива. Ще бъдат изработени всички проекти, необходими за процедурата по промяна предназначението на имота и обособяването на един УПИ, изискващи се по ЗУТ: проекти по част Електро съгласуван с „ЕРЮГ”EVN група, част ВиК-съгласуван с ВиК-Пловдив и част Пътна-съгласуван с КАТ-Пловдив.  3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  Няма такива  4. Местоположение:  (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)  Имотът се намира на около 350 метра южно от околовръстния път на Пловдив и на около 350м. от междуселищния път гр. Пловдив-с. Марково. Транспортния достъп се осъществява от полски път с ИД 17.17323. За да се подобри достъпа до новообразувания УПИ, при проектирането ще се предвиди уширение на полския път.  Координатна система WGS 1984 - B=42°05'19.416" L=24°42'49.078"  Координатна система 2005 Кадастрална – Х=4661797.886 У=434941.426  5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:  (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)  За нуждите на допълнително водоснабдяване на населението на с. Марково в имота ще бъдат изградени 2бр. сондажни кладенци с дълбочина от 60м. и диаметър на затръбяване Ф225. Всеки от тях ще осигурява по 10л/сек. Водата от водоизточниците ще постъпва във водоем, от който посредством помпена група, разположена в помпена станция, водата ще се превключва към съществуващ напорен водопровод Ст Ф325 преминаващ на около 90м южно от разглежданата площадка. Към помпената станция ще се обособи хлораторно и битово помещение.  Сондажите и помпената станция ще се обслужват от двама оператора. Отпадните води ще се отвеждат към химическа тоалетна или водоплътна яма с обем от 6м3. За питейни нужди водата ще се осигурява от диспенсери или бутилирана минерална вода.     6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:  Не се очакват такива  7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:  Няма такива  8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:  Няма такива  9. Отпадъчни води:  (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)  Отпадните води ще се отвеждат към химическа тоалетна или ще се проектира водоплътна изгребна яма от 6м3 в новопроектирания УПИ.  10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:  (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)  Няма такива  І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.  ІІ. Друга информация *(не е задължително за попълване)*  Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  Прилагам:  1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.  2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.  3. Други документи по преценка на уведомителя:  3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;  3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.  4. Електронен носител - 1 бр.     |  | | --- | | Дата: …………….2024г. Уведомител: .........................  *(подпис)* | |