Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 10.06.2013г. проверка  на  обект „Млекопреработвателно предприятие”  с. Леново, община Асеновград. Собственик на обекта е „МАХ-2003”  ЕООД гр.София, а ползвател на обекта към датата на проверка  е „Рила милк” ООД с. Продановци, Община Самоков, съгласно договор от 01.10.2012 год.

На основание Заповед РД - 131 / 20.05.2013 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2013 год. на  10.06.2013г. е извършена комплексна проверка на обект „Млекопреработвателно предприятие”  с. Леново, Община Асеновград

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност – производство на млечни продукти – сирене, кашкавал, масло, извара и други. В момента в предприятието се преработват около 2 тона сурово мляко.

При проверката са проверени:

- Склад за съхранение на химични вещества и смеси

- Места за съхранение на отпадъци

- ЛПСОВ /пречиствателно съоръжение за отпадъчни води/ от дейността на обекта

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1  „ Химични вещества” – Дружеството употребява за почистване и дезинфекция азотна киселина, сода каустик, натриев хипохлорит и йодаформ. Същите се съхраняват в сухо складово помещение с оторизиран достъп. Не се представиха информационни листове за безопасност на съхраняваните химични вещества и смеси. Дружеството е изготвило инструкция за безопасна работа с химикали, но не е изготвило оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси съгласно изискванията н чл. 4 т.4 от Наредба за реда и начина на съхранение на описаните химични вещества и смеси /ДВ. Бр.43 от 2011 год./.

3.2.Фактор „отпадъци” – за формираните от дейността отпадъци не се представят работни листове за класификация на отпадъците съгласно чл. 3 от ЗУО от 2012 год. и Наредба №3/2004 г за класификация на отпадъците. Представени са отчетни книги, които се водят, но същите не са заверени от Директора на РИОСВ- Пловдив.Обособени са места за временно съхранение на образуваните  от дейността на дружеството отпадъци, които не са обозначени със съответния код и наименование. Представен е договор с фирма „Васконти” ЕООД гр. София, притежаваща Разрешение № 012РД-712-00/02.11.2011 год.на което се предават отпадъците.

3.3.Екологична отговорност – Обектът попада в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети , именно т.4 от Приложение № 1 към чл.3 т.1 цитирания закон. Дружеството не е включено в публичният регистър на операторите извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ.  Не е изготвена собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, както се изисква в Наредба № 1 /ДВ бр. 96 от 2008 г/.

3.4. По компонент  води / отпадъчни/  - Обектът се водоснабдява с вода за питейно –битови и производствени нужди от водопроводната мрежа на с. Леново. От дейността на обекта се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води. За пречистването им на площадката е изградена ЛПСОВ за биологично пречистване. Сключен е договор с фирма „Еко Тех” ООД с. Ягодово от 20.05.2013 год. за реконструкция на ЛПСОВ. Към момента на проверката се установи, че отпадъчните битови и производствени води се събират в резервоар и периодично се извозват от лицензирана фирма за пречистване в действаща ГПСОВ. Представени кантарни бележки от ГПСОВ-Пловдив. С цел да не се допусне  нерегламентирано заустване в реката е поставена оловна пломба  на спирателен кран на резервоар, в които се събират отпадъчните води от обекта. При извършен оглед на р. Чатрачко дере,  не се констатира замърсяване на водите.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив копия от информационните листове за безопасност /ИЛБ/ на употребяваните химични  вещества и смеси

- Да се изготви и представи в РИОСВ оценка на безопасността на съхранение на химични  вещества и смеси

- Да се представят в РИОСВ работните листове  за класификация на отпадъците формирани от дейността и заверят отчетните книги

- Да се обозначат със съответния код и наименование местата за временно  съхранение на отпадъците

- Да се изпрати в МОСВ информация за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ и писмено да се уведоми РИОСВ-Пловдив

- Да се изготви собствена оценка за случаите  на заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008, включително превантивни и оздравителни мерки и минималния размер за тяхното изпълнение и писмено да се уведоми РИОСВ - Пловдив

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителят на „РИЛА МИЛК”  ООД с. Продановци, Община Самоков.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Директор на РИОСВ- Пловдив ...................................................

/ инж. Валя Атанасова/