Вложените материали да отговарят на БДС и да са произведении в Европейски съюз. Изпълнението да е съгласно изискванията на действащото към момента на изпълнението законодателство, регламентиращо строителството и експлоатацията на ел. съоръжения.

Всички консумативи (диоди, светлоизточници, фасунги, клеми и т.н.) да отговарят на БДС и да са произведении в  Европейски съюз. Изпълнението да е съгласно изискванията на действащото към момента на изпълнението законодателство, регламентиращо строителството и експлоатацията на ел. съоръжения.

Гаранционните срокове за видовете извършени работи да са съобразени с минимално изискуемите гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в  Република България и минимални гаранциони срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изпълнението на монтажа на апаратурата да е съгласно изискванията на действащото към момента на изпълнението законодателство, отнасящо се до това.

При изпълнението на заложените СМР да се има предвид и спазването на следните:

- Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- задължителните предписания на експерта по прилепи, относно избягване на  възможните вредни въздействия върху животните, по време на изпълнение на дейностите в пещерата.

Забележка : Приложените файловете с окончание .dwg ,  са видими чрез програмата  AutoCAD или  DWG TrueView.