МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

гр.Пловдив ,бул.”Марица”№ 122 тел./факс:032/62-89-94,

E-mail:riosv_plovdiv@dir.bg

РЕШЕНИЕ №1-I/2010 год.

По оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, ал.2  и чл.99а, ал.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС /и чл.19 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната    среда	на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, чл.31  от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР / , чл.39  ал.4  от Наредба за условията   и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове , програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционното предложение :

“Изграждане  на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия /нова когенерация / на територията на „ ЕВН България Топлофикация “EАД ТЕЦ”Пловдив –Север “  , Община Пловдив

Възложител: „ЕВН България Топлофикация “ EАД гр. Пловдив, Идентификационен номер по ЕИК В G 115016602

Седалище:  4003, гр. Пловдив, бул. „ Васил Левски “ №236

Кратко описание на инвестиционно  предложение:

Инвестиционното предложение  е свързано с разширение на съществуващо производство   , включващо  изграждане на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с брутна електрическа мощност 51,5 МW  и номинална топлинна мощност 123,1 МВТЧ.

В ТЕЦ „ Пловдив- Север “  има изградени  четири енергийни парогенератори с производителност всеки 220т /ч прегрята пара  с температура 550 градуса и налягане 96 бара .В централата са монтирани и работят три парни турбини с обща електрическа мощност 85 мW.

За да се осигури топлоснабдяване за битови нужди в централата е изградена бойлерна уредба с мощност 157 м W , която заедно с бойлер –кондензатора осигурява топлинна мощност от 212 МW за отопление  и горещо водоснабдяване. В централата е изграден   един върхов парен котел с мощност 34 МW , с налягане 16 бара и температура 300 градуса с паропроизводство 50 т /ч, който временно е изведен от експлоатация.

Всички котли са проектирани за работа на мазут и природен газ.

На площадката на ТЕЦ „ Пловдив- Север  “  се експлоатират :

- Горивна инсталация  с номинална топлинна мощност 350мW за производство на топлинна енергия, включваща два парогенератора

/ ПГ3 и ПГ4 / с мощност 158 МW    и водоподгревен котел /ВПК /  с мощност 34МW.

- Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 350 МW  за производство  на електрическа енергия;

- ТГ ПТ-30 /90 /10 /1,2  с мощност 30м W-2 броя

- ТГ Р 25-90 /10  с мощност 25 МW-1брой.

Инвестиционното предложение предвижда след изграждане на новата ко-генерационна система да продължи експлоатацията на действуващите мощности, като се преустанови работата на следните енергийни модули :

- Върхов подгревателен котел /ВПК 5 / с мощност 34МW;

- Парна турбина / ТГ ПТ -30/90 /10/1 /  с мощност 30МW-1 бр.

Новият енергоблок се предвижда  да подава 49,9МW  към националните електроразпределителни дружества , а останалите 1,6 мW  ще са за собствени нужди .За гориво в ко-генерацията  ще се използува  природен газ. Комбинираната система е базирана на съчетанието на газов и парен котел, като основните компоненти са  :

- газова турбина с генератор;

- котел –утилизатор , парна турбина и свързан  към нея генератор-трансформиращ механичната енергия в електрическа.

Като  спомагателни съоръжения  в схемата на енергоблока  се включват : три бойлера , оборудване и тръбопроводи  на паро-воден цикъл, съоръжения за водоподготовка , електрооборудване включващо транформатор, КИП и А оборудване, затворена охладителна система на основното оборудване, система сгъстен въздух, газоснабдителна система с природен газ.

Инвестиционното предложение включва   и проектиране и изграждане  на газопровод  с високо налягане, който ще бъде използуван за доставка на  природен газ до новата ко-генерация.

Северно от ТЕЦ „ Пловдив- Север “е площадката на АГРС –Пловдив север, от където трасето за новия газопровод  минава подземно  на юг  успоредно на съществуващ газопровод на „ЕВН България Топлофикация “ EАД ,извън границите на промишлената площадка.

Новият газопровод с високо налягане и дължина 1.430 км ще бъде положен успоредно  на съществуващия  с ниско налягане. Земите ,  които ще бъдат  засегнати са класифицирани като земеделски  и открити складове на индустриална зона .Газопроводът ще бъде положен изцяло подземно.

Всички обсъдени в доклада алтернативи  на местополжение са на територията на ТЕЦ „ Пловдив- Север “.Водоснабдяването  на обекта за производствени  и противопожарни нужди ще се осъществява от съществуващо водовземно съоръжение и помпена станция за обортна вода от кладенци от р. Марица.В доклада за ОВОС са направени проектни разчети , съгласно които  водоснабдяването на новия обект ще се осъществи изцяло от съществуващите източници за питейно-битово и промишлено водоснабдяване.Изградената канализационна мрежа на площадката на ТЕЦ „Пловдив-Север “е смесен тип. Тя събира всички формирани отпадъчни води и ги отвежда в градска канализация.

Площадката на ТЕЦ „ Север “  , в която се предвижда да се реализира предложението  се  намира се в СИЗ –IIIчаст УПИ XII, кв 9 на град Пловдив. Същата отстои на около 5 км  от центъра на града. Инвестиционното предложение   е извън границите на защитени зони и защитени територии и отстои на около 500 метра източно от защитена зона

„ Рибарници-Пловдив “  с код ВG 0002016.

Поради следните мотиви :

1.В представеният доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при експлоатацията на обекта.

Отчетен е кумулативния ефект и са идентифицирани рисковите фактори .Заключението на  експертите по ОВОС  е, че реализацията на инвестицинонното предложение върху компонентите на околната среда може да се квалифицира  като незначително, постоянно , възстановимо , с малък териториален обхват , с незначителен кумулативен ефект , като   въз основа на направения  анализ и оценка се предлага , одобряване на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените мерки.

2.По време на изготвяне  на доклада са проведени консултации с заинтерисовани лица.Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и до информацията по чл.99а,ал.1 от ЗООС. Проведена е  среща за обществено  обсъждане .Представен  е  протокол  от общественото обсъждане и становище на възложителя по предложенията , мненията  и препоръките.По доклада са представени и писмени становища   на Община Пловдив и Район „Северен” при Община Пловдив, които подкрепят предложението.

Не са  получени  мотивирани възражения  от заинтерисувани лица по законосъобразност срещу осъществяването на инвeстиционното предложение.

3.  Извършената преценка на основание чл.31 , ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.3  и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове , програми , проекти  и инвестиционни предложения  с предмета и целите на опазване на защитената зона  е ,че   инвестиционното предложение   няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие  върху   най-близката защитена зона „ Рибарници Пловдив“  с официален код ВG 0002016.

4. Министерство на здравеопазването  съгласува местоположението на обекта  с писмо изх. №04-09-28 /17.03.2010год.

5.Въз основа на представената информация , в съответствие с чл.99а,ал.1 от ЗООС се потвърждава прилагането на най-добри налични техники /НДНТ / , поради следното :

- Представени са данни за : консумация на вода , консумация  на енергия  за производствени нужди за производство на единица продукт, употреба на опасни вещества , количество и вид на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух / включително параметри на изпускащите устройства /, количество и вид на вредните вещества в отпадъчните води  и водните обекти, количество и вид на образуваните от инсталацията производствени и опасни отпадъци;

- Въз оснава на горните данни се счита , че е представена информация по всички параметри  на прилаганата техника и може да се направи заключение, че за инвестиционното предложение са изпълнени изискванията на чл.99а, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

И при следните условия  :

І.За  фазата на проектиране:

1.Трасето на газопровода да се съгласува със собственика на  отводнителния  и  напоителен  канал  и БД ИБР-Пловдив.

2. Да се  изготви проект за оползотворяване на хумуса.

3.Операторът  на инсталацията за ко-генерация да предприеме действия по чл.131в от ЗООС  и Наредбата за реда и начина за  издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите  на инсталациите, участвуващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове/обн. ДВбр.65 /11.02.2006 год /.

4. Да се подаде уведомление до министъра на околната среда и водите за класификация на предприятието , съгласно чл.103 , ал.1 от ЗООС и Приложение №1 към чл.3 от Наредбата за предотвартяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

II.Преди започване на строителството   и преди въвеждане в експлоатация

5.Възложителят /операторът следва да подаде заявление за издаване на  комплексно разрешително за  експлоатацията на инсталацията.

6 .Информацията в заявлението да  съответствува  на стойностите и показателите за НДНТ, описани в представената оценка по чл.99а, ал.1 от ЗООС.

7.Да се изготви схема за събиране , временно съхранение на отпадъците , образувани от строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.

8. Преди въвеждане на експлоатация на инсталацията за ко-генерация, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха  за екологични щети и за причинение екологични щети, със съдържание , съгласно приложение №1 на Наредба №1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети  и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение /ДВбр.96 /07.11.2008г/.

9. Въз основа на оценката по т.8 , операторът да планира  и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети , съобразени с чл.3 и чл.4 от Наредба №1 /2008год.

III. По време на строителството

10.Строителните дейности да се  извършват единствено в рамките на предвидената площадка, като не се допуска  замърсявания, разливи на масла , горива , строителни материали на  съседни  терени.

IV.По време на експлоатацията и извеждане  от  експлоатация

11.Експлоатацията на  ко-генерационната система  да се извършва в съответствие с условията на комплексното разрешително .

12.Операторът да актуализира оценката по т.8 , съответно мерките по т.9  от настоящето решение при промени в дейностите по приложение №1 от ЗОПОЕЩ  или в резултат  от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

13. Операторът да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, съгласно образеца, даден в Приложение №3 на Наредба №1 /2008год. , като представя на компетентните органи информацията , включително собствената оценка при поискване.

V.План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1 , т.6 от ЗООС

| Мерки | Период/ фаза/ на изпълнение | Резултат |
| --- | --- | --- |
| 1 Да се определи височината на изпускащото устройство съобразно методическите изисквания на нормативната уредба. | Проектиране | Намаляване на приземната концентрация от NOx |
| 2.Да се предвиди използуване на нискоемисионни горелки и гарантирано съдържание на азотни оксиди под 50 мg /N.м куб.м | По време на строителство | Ограничаване емисиите от прах |
| 3.Оросяване на временните транспортни подходи . | По време на строителство | Ограничаване емисиите на прах |
| 4.По време на строителството на новия газопровод, при преминаване под каналите, да се изпълнят предвидените по проект мерки за запазване на функциите на напоителния и отводнителен канал | По време на проектиране и строителство | Опазване на водите |
| 5.По време на изграждане на инсталацията да се извърши преглед на състоянието на канализационната мрежа | По време на строителство | Опазване на почвите и подземните води. |
| 6.Преди въвеждане в експлоатация да се извърши мониторинг на производствените отпадъчни води, като част от смесен поток/производствени,охлаждащи, битово-фекални и дъждовни/ отпадъчни води при спазване на условията за заустване на отпадъчните води в градска канализационна система . | По време на строителство | Опазване на почвите и подземните води. |
| 7.Да се извършва проверка на състоянието на канализационната мрежа за производствени отпадъчни води и периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения за отпадъчни производствени води. | По време на експлоатация | Опазване на почвите, подземните води. |
| 8.При откриване на останки от архитектурни и исторически паметници и /или на отделни предмети на културното наследство по време на строителните работи,дейността временно да се прекрати до провеждане на консултации с компетентните органи на Министерство на културата, за това как да продължи изграждането, така че да не бъдат повредени евентуално открити обекти . | Строителство | Опазване отт увреждане на потенциални неоткрити до момента обекти на културно –историческо наследство |
| 9. Строителството на газопровода да започне преди или след гнездовия период на птиците , който е от м. април до м. юни. | По време на строителство | Предотвратяване унижожаване на месообитания на гнездящи птици. |
| 10.За недопускане на възможни отрицателни последици от замърсяване на водите при евентуални аварии, течове и др. строго да се съблюдава технологичната дисциплина за поддръжка и експлоатация на съоръженията . | Експлоатация | Опазване на водите . |
| 11.Образуваните отпадъци да се събират на временни площадки до своевременно извозване и предаване за обезвреждане на физически или юридически лица, притежаващи разрешение по чл.37,регистрацио нен документ или КР. | По време на строителството | Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО |
| 12. Да се представи в РИОСВ- Пловдив актуализирана фирмена Програма за управление на отпадъците. | Предивъвеждане на обекта в експлоатация | Управление на отпадъците в съответствие с ЗУО |
| 13.След изграждане и пускане в експлоатация на инсталацията за ко-генерация да бъдат извършвани измервания на нивата на шума на територията на обекта и на границата му с прилежащите територии. | Експлоатация | Опазване на здравето на работниците и населението. |

Настоящето решение се отнася само за инвестиционното предложение , което е било предмет на извършената ОВОС по реда на закона за опазване на околната среда  и Закона за биологичното разнообразие.

На  основание чл.99 , ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие , ако в срок  5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя  новият възложител , съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ- Пловдив.

При констатиране на неизпълнение на условията в решението по ОВОС , виновните лица носят отговорност , съгласно чл.166 , т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтерисуваните лица могат да обжалват решението по    реда  на Администативнопроцесуалния кодекс в 14 –дневен срок от съобщаването му.

Дата 	 : 28.04.2010г .

Директор :....................................

/ инж.В. Атанасова /